Durchführung von Routineprüfungen am Dampf-Kleinsterilisator nach Herstellerangaben/Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation:

Gerätetyp:					Gerätenummer:

| Welche Routineprüfung wird durchgeführt? |  | Prüfung erfolgreich? |  |  |  | Datum: | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Leerkammer-Sterilisation |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Vakuumtest |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Bowie-Dick-Test |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |