Durchführung von Routineprüfungen am Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) nach Herstellerangaben/Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation:

Gerätetyp: 						Gerätenummer:

| Welche Routineprüfung wird durchgeführt? |  | Prüfung erfolgreich? |  |  |  | Datum: | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sauberkeit der Siebe |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Prozesschemikalien |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion der Spülarme/Konnektoren |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion von Beladungswagen/Laufrollen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z.B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sauberkeit der Siebe |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Prozesschemikalien |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion der Spülarme/Konnektoren |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion von Beladungswagen/Laufrollen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z.B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sauberkeit der Siebe |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Prozesschemikalien |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion der Spülarme/Konnektoren |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion von Beladungswagen/Laufrollen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z.B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sauberkeit der Siebe |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Prozesschemikalien |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion der Spülarme/Konnektoren |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion von Beladungswagen/Laufrollen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z.B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sauberkeit der Siebe |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Prozesschemikalien |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion der Spülarme/Konnektoren |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion von Beladungswagen/Laufrollen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z.B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung der Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sauberkeit der Siebe |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Prozesschemikalien |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion der Spülarme/Konnektoren |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktion von Beladungswagen/Laufrollen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z.B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |