## Slide 1
Unterweisungsmodul
Druckgeräte

## Slide 2
Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW unter https://lzk-bw.de/  PRAXIS-Handbuch
PRAXIS-Handbuch der LZK BW
© LZK BW 08/2024

## Slide 3
Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

## Slide 4
Unterweisungsinhalte - Beispiele
Rechtliche Grundlagen
Druckgeräte - Was ist in der Praxis wichtig?
Druckgeräte - Prüfpflichten
…

## Slide 5
Rechtliche Grundlage
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

## Slide 6
Druckgeräte - Was ist in der Praxis wichtig?
Bedienungs-/Betriebsanleitung bzw. Gebrauchsanweisung
Sofortige Meldung von festgestellten Schäden (wenn gefahrlos möglich  Gerät außer Betrieb setzen  Gerät als „defekt“ kennzeichnen)  Fachgerechte Instandsetzung bzw. Entsorgung
Druckgeräte: z. B. Kompressor (BetrSichV)  Prüfung grundsätzlich alle 5 Jahre (Dokumentation).

## Slide 7
Prüfpflichten - Druckgeräte?
Kompressoren: Prüfung gemäß §§ 14-15 BetrSichV
Praxistipp: Nachweis in Form von Prüfbuch und Prüfsiegel.