B E S T A N D S V E R Z E I C H N I S

gemäß § 13 MPBetreibV

| Lfd. Nr. | Bezeichnung, Art und Typ des Medizin-produktes | Code, Serien- oder Fabrikations-nummer | Jahr der Anschaffung | Name, Firma Anschrift des Geräteherstellers | Kennnummer der benannten Stelle, die der CE Kennzeichnung hinzugefügt ist | Standort, betriebliche Zuordnung | Fristen der sicherheits-technischen Kontrolle / DGUV Vorschrift 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Empfohlene Aufbewahrungsfrist: Für die Dauer des Gerätebetriebs.

*:	§ 11 MPBetreibV - Sicherheitstechnische Kontrollen: Der Betreiber hat für die in der Anlage 1 (z. B. Chirurgie-Lasergerät; HF-Chirurgiegerät) aufgeführten Medizinprodukte sicherheitstechnische Kontrollen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nach Satz 2 oder Satz 3 durchzuführen oder durchführen zu lassen. Er hat für die sicherheitstechnischen Kontrollen solche Fristen vorzusehen, dass entsprechende Mängel, mit denen aufgrund der Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden können. Die sicherheitstechnischen Kontrollen sind jedoch spätestens alle zwei Jahre mit Ablauf des Monats durchzuführen, in dem die Inbetriebnahme des Medizinproduktes erfolgte oder die letzte sicherheitstechnische Kontrolle durchgeführt wurde.
Wartung: An aktiven Medizinprodukten, die nicht der Anlage 1 angehören, sind Wartungen gemäß den Angaben des Geräteherstellers in seiner Gebrauchsanweisung durchzuführen (Wartungsnachweis). Dies gilt auch für aktive Medizinprodukte der Anlage 1.