## Slide 1
Unterweisungsmodul
Röntgen

## Slide 2
Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW unter https://lzk-bw.de/  PRAXIS-Handbuch
PRAXIS-Handbuch der LZK BW
© LZK BW 08/2024

## Slide 3
Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

## Slide 4
Unterweisungsinhalte - Beispiele
Rechtliche Grundlagen
Unterweisungspunkte
Verantwortlichkeiten
Qualifikation
Anzeigeverfahren
Prüfungen und Arbeitsanweisungen
Weitere Verpflichtungen
Bestandsverzeichnis
…

## Slide 5
Rechtliche Grundlagen
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
Anzeige bzw. Genehmigung
Bauartzulassung
Strahlenschutzverantwortlicher
Strahlenschutzbeauftragter
Qualitätssicherung
Fachkunde im Strahlenschutz
Kenntnisse im Strahlenschutz
Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen
…

## Slide 6
Röntgen - Unterweisungspunkte
Unterweisung in die Arbeitsmethoden, mögliche Gefahren, anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, den Inhalt der Strahlenschutzverordnung sowie die Anzeige der Röntgen-einrichtung
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung werden zur Einsicht ständig verfügbar gehalten.

## Slide 7
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Anhand der deutschsprachigen Gebrauchsanweisung wurde in die sachgerechte Handhabung durch eine entsprechend fach- kundige Person eingewiesen. Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides oder ein Abdruck des Zulassungsscheines und der Betriebsanleitung wird aufbewahrt. Die Gebrauchsanweisung, die Bescheinigung der Strahlenschutzprüfung, der letzte Prüfbericht der Wieder- holung der Strahlenschutzprüfung und gegebenenfalls die Bescheinigungen über Sachverständigenprüfungen nach wesentlichen Änderungen des Betriebes der Röntgeneinrichtung werden bereitgehalten. Außerdem ist bei einer Röntgen- einrichtung ein aktuelles Bestandsverzeichnis zu führen.

## Slide 8
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Röntgenaufnahmen dürfen nur von einer fachkundigen Zahnärztin/einem fachkundigen Zahnarzt nach Vorliegen einer rechtfertigenden Indikation angeordnet werden. Zahnmedizinische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen unter ständiger Aufsicht und Verantwortung von einer fachkundigen Zahnärztin/einem fachkundigen Zahnarzt Röntgenstrahlen anwenden, wenn sie über die notwendigen Kenntnisse verfügen.

## Slide 9
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Der Kontrollbereich beim Tubusgerät sowie beim OPG und Fernröntgen beträgt 1,5 m, bei einem DVT-Gerät liegt der Kontrollbereich zwischen 2 und 2,5 m (abhängig der Röhrenspannung des DVT-Geräts). Während der Röntgenaufnahme darf sich nur die zu untersuchende Person im Kontrollbereich aufhalten. Die Aufnahme ist außerhalb des Kontrollbereichs (Radius 1,5 m (bzw. bei DVT 2 - 2,5 m) um die Strahlenquelle) auszulösen.

## Slide 10
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Den Patienten sind ggf. Bleischürze bzw. Kinnschild mit einem Bleigleichwert von mindestens 0,4 mm als Strahlenschutz- vorrichtungen anzulegen.
https://lzk-bw.de/Merkblatt_Patientenschutzmittel.pdf

## Slide 11
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Betreuungs- und Begleitpersonen haben nur aus zwingenden Gründen Zutritt zum Kontrollbereich (z. B. Filmhalten bei Kleinkindern). Eine Betreuungs- und Begleitpersonen sollte die begleitende Person des Patienten sein. Auch diese Personen sind vorher über die möglichen Gefahren bei der Anwendung von Röntgenstrahlen und ihre Vermeidung zu unterweisen. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Strahlenexposition zu beschränken.
https://phb.lzk-bw.de/PHB-CD/QM-Anhang/Formulare/Roentgen/Betreuungs_und_Begleitperson.docx

## Slide 12
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Die durch die Röntgenuntersuchung bedingte Strahlenexposition ist soweit einzuschränken, wie dies mit den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist. Hierzu zählt insbesondere der Einsatz hochempfindlicher Filme, soweit es die klinische Fragestellung zulässt.

## Slide 13
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Nach erfolgter Abnahmeprüfung ist arbeitswöchentlich eine Filmkonstanzprüfung vorzunehmen, durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die Bildqualität und die Höhe der Strahlenexposition den Angaben in den letzten Aufzeichnungen nach der Abnahmeprüfung noch entsprechen. Das Ergebnis ist aufzuzeichnen; dazu gehören auch die Aufnahmen der Prüfkörper und der Prüffilme. Ist die erforderliche Bildqualität nicht mehr gegeben, ist unverzüglich die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen.

## Slide 14
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Für die RK5 und RK6 muss bei digitalen Geräten der abgenommene Befundmonitor arbeitstäglich und halbjährlich einer visuellen Überprüfung unterzogen werden.
Für RK5 muss im Abstand von fünf Jahren eine messtechnische Überprüfung durchgeführt werden.
Für RK6 sowie bei DVT-Betrieb muss eine jährliche messtechnische Überprüfung durchgeführt werden.
Analoge und digitale Röntgengeräte müssen monatlich einer Konstanzprüfung unterzogen werden. (Nach der Allgemeinverfügung der Gewerbeaufsichtsämter vom März 2006 kann diese Frist unter bestimmten Voraussetzungen auf 3 Monate verlängert werden.)
Aufbewahrungsfristen von Konstanzprüfungen: https://phb.lzk-bw.de/PHB-CD/QM/Kurzuebersicht_Adresse-Fristen-Termine.docx

## Slide 15
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Vor der Anwendung von Röntgenstrahlen muss aufgezeichnet werden:
a) Besteht eine Schwangerschaft?
b) Sind Röntgenaufnahmen in dem Bereich angefertigt worden, der jetzt untersucht werden soll?

## Slide 16
Röntgen - Unterweisungspunkte
Im Einzelnen wurde auf die nachstehenden Punkte und deren Einhaltung besonders hingewiesen:
Über die Anwendung von Röntgenstrahlen müssen Aufzeichnungen angefertigt werden, aus denen der Zeitpunkt, die Art der Anwendung, die untersuchte Körperregion, Angaben zur rechtfertigenden Indikation, bei einer Untersuchung zusätzlich der erhobene Befund sowie die Strahlenexposition des Patienten zu ermitteln ist, soweit sie erfasst worden ist, oder die zu deren Ermittlung erforderlichen Daten und Angaben.
Zahnmedizinische Mitarbeiterinnen dürfen während der Schwangerschaft nicht im Kontrollbereich tätig sein, das bedeutet, sie dürfen sich während des Auslösens der Strahlung nicht in einem Radius von weniger als 1,5 m um die Strahlen- quelle aufhalten.

## Slide 17
Strahlenschutzverantwortlicher ist grundsätzlich der Praxisinhaber.
In der Gemeinschaftspraxis bzw. Praxisgemeinschaft sind alle Gesellschafter/Partner Strahlenschutzverantwortliche.
Der Praxisinhaber kann für die Leitung oder Beaufsichtigung zuverlässige und mit der notwendigen Fachkunde im Strahlenschutz ausgestattete Beschäftigte schriftlich zum Strahlenschutzbeauftragten bestellen (Meldung an die zuständige Behörde).
 Praxisinhaber bleibt verantwortlich!
Röntgen - Verantwortlichkeiten?
Verantwortung im Strahlenschutz bleibt Chefsache!

## Slide 18
Röntgen - Qualifikation?
Fachkunde im Strahlenschutz.
Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz: alle 5 Jahre.
Kurs zur Fachkundeaktualisierung muss von der zuständigen Behörde anerkannt sein.
Praxispersonal: Kenntnisse im Strahlenschutz und deren Aktualisierung alle 5 Jahre.
Röntgen - Bauliche Anforderungen?
Röntgenraum: Boden, Wände, Türe, Be- und Entlüftung, Installationen, Kontrollbereich, Händedesinfektion
Dunkelkammer: Türe, Be- und Entlüftung, Beleuchtung

## Slide 19
Röntgen - Anzeigeverfahren?
Voraussetzung: Der Röntgenstrahler der Röntgeneinrichtung ist bauartzugelassen oder CE-zertifiziert.
Anzeige einer Inbetriebnahme bei der zuständigen Behörde (Regierungspräsidium): 4 Wochen vor diesem Ereignis.  Zahnärztliche Stellen (BZKen).
Anzeige einer Änderung bei der zuständigen Behörde (Regierungspräsidium)  Zahnärztliche Stellen.
Anzeige der Beendigung des Betriebes bei der zuständigen Behörde (Regierungspräsidium) und der Zahnärztlichen Stellen.
Anzeigeverfahren
Ja
Ja

## Slide 20
Röntgen - Abnahme- und Konstanz-prüfungen?
Abnahmeprüfung vor der Inbetriebnahme durch einen anerkannten Sachverständigen.
Konstanzprüfungen zur Bildqualitätskontrolle in regelmäßigen Zeitabständen.
Röntgen - Strahlenschutzanweisungen?
Wer: Strahlenschutzverantwortlicher
Strahlenschutzanweisung gemäß § 45 Strahlenschutzverordnung

## Slide 21
Prüfpflichten - Röntgeneinrichtungen
Prüfung vor Inbetriebnahme: Abnahmeprüfung (SV)  StrlSchV.
Wiederkehrende Prüfungen: In Zeitabständen von 5 Jahren.
Anlassbezogene Prüfungen: z. B. nach abgeschlossener baulicher oder geräteseitiger Veränderungen.
Prüfperson: Sachverständiger nach StrlSchG.
Der Prüfbericht des Sachverständigen geht in Kopie an die zuständige Behörde (Regierungs-präsidium) und an die zuständige Zahnärztliche Bezirksstelle in der BZK (ZÄSB).
Achtung: Evtl. Wartung (Gebrauchsanweisung).

## Slide 22
Röntgen - Weitere Verpflichtungen?
Unterweisung:
- Vor Arbeitsaufnahme und
- regelmäßig mindestens einmal pro Jahr (Dokumentation).
Unterweisungsinhalte: z. B. mittels der Strahlenschutz- anweisung.
Persönliche Schutzausrüstung:
Ggf. Schutzschürze, Halbschürze, Schilddrüsenschutz (Kinnschild)
Dokumentation:
Bestandsverzeichnis (aktiv + nicht implantierbar)

## Slide 23
Aktive Medizinprodukte - Definition
„Aktiv“ bedeutet beispielsweise „elektrisch betrieben“.
Beispiele für aktive Medizinprodukte: Behandlungseinheiten, HF-Chirurgiegeräte, RDG, Autoklav, Chirurgie- und Endo-Motoren, Pulverstrahlgeräte, UV-Lampen, Röntgengeräte.
Achtung: Eine Sonde oder ein Mundspiegel sind auch Medizin-produkte, aber nicht-aktive Medizinprodukte, da kein elektrischer Antrieb. Elektrogeräte (z. B. Kaffeemaschine, Waschmaschine) sind keine (aktiven) Medizinprodukte.

## Slide 24
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte - Defibrillator
Bestandsverzeichnis
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
- Behandlungseinheit - Polymerisationslampe - Hochfrequenz-Chirurgiegerät (z. B. Elektrotom, Piezo) - Air-Flow-Gerät - Aufbereitungsgeräte
- Röntgengeräte

## Slide 25
Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Röntgen“ in der Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste und der Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und Aktualisierung).