| Arbeitsanweisung – AA 10 Grundsätzlich*** maschinelle validierte Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch B“ |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Grundsätzlich*** maschinelle validierte Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch B“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Praxistipp und zu individualisierende Standardarbeitsanweisung: | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- |
| 1. Vorbehandlung | Gemäß AA 01 „Vorbehandlung“ |  |
| 2.1 Sammeln (Trockenentsorgung) | Gemäß AA 02-1 „Trockenentsorgung“ |  |
| 2.2 Sammeln (Nassentsorgung) | Gemäß AA 02-2 „Nassentsorgung“ |  |
| 3. Transport | Gemäß AA 03 „Transport“ |  |
| 4. Ggf. Zerlegen | Gemäß AA 04 „Zerlegen“ |  |
| 5. Beladung des RDG (z.B. unter Einsatz von Adaptionssystemen für Lumina-Medizinprodukte wie Hand- und Winkel-stücke, Turbinen, ZEG-Spitzen, etc.) | Gemäß AA 20 „Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte“ |  |
| 6. Start des Aufbereitungsprogramms Programmname: |  |  |
| 7. Wischdesinfektion des RDG-Bedienfeldes |  |  |
| 8. Reinigung, Desinfektion, Spülung und Trocknung im RDG |  |  |
| 9. Entnahme der Instrumente aus dem RDG nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit | Nach durchgeführter hygienischer Händedesinfektion und Anlegen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe) |  |
| 10. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 11. Pflege und Instandsetzung | Gemäß AA 13 „Pflege und Instandsetzung“ |  |
| 12. Funktionsprüfung | Gemäß AA 14 „Funktionsprüfung“ |  |
| 13. Verpackung | Gemäß AA 15-1 „Verpackung und Herstellung der Siegelnaht“ |  |
|  | Gemäß AA 15-2 „Verpackung mit Sterilgut-Containern“ |  |
|  | Gemäß AA 15-3 „Verpackung mit Weich- verpackungen (Vlies bzw. Bogenverpackung)“ |  |
| 14. Beladung des Dampf-Kleinsterilisators | Gemäß AA 20 „Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte“ |  |
| 15. Start des Aufbereitungsprogramms Programmname: |  |  |
| 16. Sterilisation im Dampf-Kleinsterilisator |  |  |
| 17. Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |  |  |
| 18. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 19. Kennzeichnung | Gemäß AA 16 „Kennzeichnung“ |  |
| 20. Freigabe und Chargendokumentation | Gemäß AA 17 „Freigabe und Chargendokumentation“ oder Formular „Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“ |  |

***:	In jedem Falle Sicherstellung einer standardisierten und reproduzierbaren Reinigung mit nachgewiesener Wirkung (einschließlich der inneren Oberflächen). Die Anwendung manueller Verfahren setzt bei Verfügbarkeit maschineller Verfahren voraus, dass der Beleg über die Äquivalenz der Leistungsfähigkeit manueller und maschineller Verfahren erbracht wurde.