**Dokumentation der Freigabe nach Reinigung und Desinfektion im validierten RDG**

Gerätetyp: Gerätenummer:

* Voraussetzungen für die Freigabe einer Aufbereitungscharge sind:
* Medizinprodukt makroskopisch sauber und unversehrt
* Medizinprodukt frei von Feuchtigkeit (trocken) und Pflege- und Ölprodukten
* Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Temperatur, Haltezeit und Spüldruck, ggf. RDG-Reinigungsindikator (gemäß Herstellerangaben bzw. Validierungsbericht)
* Bei Feststellung von Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung ist das Medizinprodukt bzw. die Aufbereitungscharge nach Behebung des Fehlers einem erneuten Prozessdurchlauf zu unterziehen
* Dokumentation auf Formular „Fehlerbehandlung“ (Erfassung, Analyse und Maßnahme)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programm / Beladung**  **Beladungsmuster nach Herstellerangaben** | | **Reinigung und Desinfektion erfolgreich?** | **Technische Prozessparameter  in Ordnung?** | | | [**Freigabe/ Unterschrift**](https://lzk-bw.de/PHB/PHB-CD/QM-Anhang/Formulare/Hygiene/Benennung_freigabeberechtigte_Beschaeftigte.doc) |
|  | **Ja** | **Nein** |
| Chargennummer: | Programmnummer: | Ja  Nein | Temperatur: |  |  | Ja  Nein  Unterschrift |
| Haltezeit: |  |  |
| Datum: | Beladungsmuster: | Spüldruck: |  |  |
| Chargennummer: | Programmnummer: | Ja  Nein | Temperatur: |  |  | Ja  Nein  Unterschrift |
| Haltezeit: |  |  |
| Datum: | Beladungsmuster: | Spüldruck: |  |  |
| Chargennummer: | Programmnummer: | Ja  Nein | Temperatur: |  |  | Ja  Nein  Unterschrift |
| Haltezeit: |  |  |
| Datum: | Beladungsmuster: | Spüldruck: |  |  |
| Chargennummer: | Programmnummer: | Ja  Nein | Temperatur: |  |  | Ja  Nein  Unterschrift |
| Haltezeit: |  |  |
| Datum: | Beladungsmuster: | Spüldruck: |  |  |
| Chargennummer: | Programmnummer: | Ja  Nein | Temperatur: |  |  | Ja  Nein  Unterschrift |
| Haltezeit: |  |  |
| Datum: | Beladungsmuster: | Spüldruck: |  |  |
| Chargennummer: | Programmnummer: | Ja  Nein | Temperatur: |  |  | Ja  Nein  Unterschrift |
| Haltezeit: |  |  |
| Datum: | Beladungsmuster: | Spüldruck: |  |  |

Aufbewahrungsfrist: Mindestens 5 Jahre nach der letzten Eintragung.