- Formularsammlung

- Hygiene & Medizinprodukte

Inhalt

Adressen

Arbeitsschutzämter (Laser)

BGW (Laser)

Untere Wasserbehörden (Amalgamabscheider)

Arbeitsanweisungen

Hygiene:

AA 01 Vorbehandlung

AA 02-1 Sammeln (Trockenentsorgung)

AA 02-2 Sammeln (Nassentsorgung)

AA 03 Transport

AA 04 Ggf. Zerlegen

AA 05 Unterstützende Reinigung der Medizinprodukte im Ultraschallbad

AA 06 Manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Unkritisch“

AA 07-1 Manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch A“

AA 07-2 Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch A“ in einem validierten Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)

AA 07-3 Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch A“ in einem nicht-validierten Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) und anschließender thermischer Desinfektion im Dampf-Kleinsterilisator

AA 08-1 Manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“

AA 08-2 Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“ in einem validierten Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)

AA 08-3 Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“ in einem nicht-validierten Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) und anschließender thermischer Desinfektion im Dampf-Kleinsterilisator

AA 09-1 Manuelle (Reinigung und Desinfektion) und maschinelle (Sterilisation) Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch A“

AA 09-2 Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch A“ in einem validierten Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) und einem validierten Dampf-Kleinsterilisator

AA 10 Grundsätzlich maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch B“

AA 11 Spülung und Trocknung

AA 12 Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit

AA 13 Pflege und Instandsetzung

AA 14 Funktionsprüfung

AA 15 Verpackung und Herstellung der Siegelnaht

AA 16 Kennzeichnung

AA 17 Freigabe und Chargendokumentation

AA 18 Lagerung

Arbeitsanweisungen

Hygiene:

AA 19 Öffnen der Klarsichtsterilverpackung

AA 20 Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte

AA 21 Behandlung von fabrikneuen und reparierten Medizinprodukten

AA 22 Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten

AA 23 Anforderungen an den Aufbereitungsbereich/- raum

Röntgen:

Fernröntgenaufnahmen

Intraorales Röntgengerät

Panorama-Schichtröntgenaufnahme

Aushangpflichtige Dokumente bzw. Dokumente zur Einsichtnahme

Hygieneplan

Betriebsanweisungen

Hygiene:

Betriebsanweisung für Dampfsterilisatoren

Chargen- und Prozesskontrolle im Autoklaven

Laser:

Lasergeräte

Formulare

Entsorgung:

Beschreibungsbogen für Amalgamabscheider

Einbau und Inbetriebnahme eines Amalgamabscheiders, Anzeige

Erfassungsbogen für amalgamhaltige Abwässer

Veränderungen an der Abwasseranlage, Anzeige

Wartungsbuch für Amalgamabscheider

Formulare

Hygiene:

Beispiele Einstufung von Medizinprodukten

Benennung der freigabeberechtigten Beschäftigten

Stellenbeschreibung Medizinprodukteaufbereitung

Dokumentation der Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung

Dokumentation der Freigabe nach thermischer Desinfektion / Sterilisation

Dokumentation der Freigabe im validierten RDG

Dokumentation der Freigabe nach manueller Reinigung und Eintauchdesinfektion

Dokumentation der Meldung nosokomialer Infektionen

Dokumentation der Meldung von Vorkommnissen

Dokumentation der Routineprüfung am Dampf-Kleinsterilisator

Dokumentation der Routineprüfung am RDG

Dokumentation der Routineprüfung am Siegelgerät

Dokumentation der Routineprüfung am Ultrasachallbad

Anfrage Hersteller

Meldeformular für meldepflichtige Krankheiten

Praxisorganigramm

Laser:

Bestellung zum Laserschutzbeauftragten

Inbetriebnahme einer Lasereinrichtung, Anzeige BGW

Inbetriebnahme einer Lasereinrichtung, Anzeige Landratsamt

Medizinprodukte:

Bestandsverzeichnis

Konformitätserklärung für Sonderanfertigungen

Medizinproduktebuch

Meldung von Vorkommnissen

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen

Praxisverwaltung:

Patientenerhebungsbogen - Deutsch

Patientenerhebungsbogen - Englisch

Patientenerhebungsbogen - Französisch

Patientenerhebungsbogen - Griechisch

Patientenerhebungsbogen - Italienisch

Patientenerhebungsbogen - Polnisch

Patientenerhebungsbogen - Rumänisch

Patientenerhebungsbogen - Russisch

Patientenerhebungsbogen - Spanisch

Patientenerhebungsbogen - Türkisch

Merkblätter

Hygiene:

Aufbereitung von Medizinprodukten für Dritte

Manuelle Reinigung und Desinfektion von Übertragungsinstrumenten der Einstufung „Semikritisch B“

Medizinprodukte:

Empfehlungen des BfArM zu Meldekriterien für Vorkommnisse mit Dentalprodukten

Unterweisungen

Unterweisungserklärung

Verfahrensanweisungen

VA 01 „Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)/Neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) durch Medizinprodukte“