|  |  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß den Vorgaben der Unfallversicherungsträger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unterschrift |  |  | Datum |  |
|  | ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
|  | ### Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln (Elektrogeräten) |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahren des elektrischen Stroms. - Benutzung mangelhafter Geräte und Anschlussleitungen. - Unsachgemäße Benutzung durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. - Brandgefahr durch elektrische Betriebsmittel (Elektrogeräte). - Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Verbrennungen, Schäden an inneren Organen, Herzstillstand, etc. |  |  |  |
|  | ## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  |  | - Es dürfen nur geprüfte und zweckentsprechende Elektrogeräte verwendet werden. - Vor der Benutzung eines neuen Elektrogerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu beachten. Elektrogeräte sind stets bestimmungsgemäß zu benutzen. - Nur unterwiesene Personen dürfen mit Elektrogeräten arbeiten. - Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen. - Vor jeder Benutzung ist eine Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen/Mängel durchzuführen. Schäden und ungewöhnliche Zustände sofort dem Praxisinhaber melden. Elektrogeräte nicht weiter benutzen und soweit gefahrlos möglich verhindern, dass andere sie benutzen. - Schutzeinrichtungen/Sicherheitseinrichtungen an Elektrogeräten nicht unwirksam machen. - Elektrogeräte sind nur bei sicherem Stand einzusetzen. - Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen. - Anschlusskabel nicht knicken und keine Stolperstellen bilden, ggf. Kabelbrücken einsetzen. - Gegenstände nicht an Elektroleitungen aufhängen. - Mehrfachsteckdosen nicht hintereinanderschalten, Verlängerungsleitungen nicht überlasten. - Leitungen in Möbeln so verlegen, dass Quetschstellen oder Beschädigung durch scharfe Kanten vermieden werden. - Im Feuchtbereich dürfen nur Elektrogeräte verwendet werden, die hierfür zugelassen sind. |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Gefahr sofort das Elektrogeräte abschalten (soweit gefahrlos möglich: Netz-kabel aus der Steckdose ziehen, Hauptsicherung abschalten). - Praxisinhaber/-in verständigen. |  |  |  |
|  | ## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | ## Notruf | - Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. - Ersthelfer: Zahnarzt. - Siehe Alarmplan (Muster-Alarmplan im PRAXIS-Handbuch). - Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur unter Beachtung der Gebrauchsanweisung des Herstellers. - Prüfungen regelmäßig gemäß BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 durchführen. - Elektrogeräte sind z.B. nach Veränderungen und Instandsetzung zu prüfen. - Arbeiten nur von hierzu qualifizierten Personen (z.B. befähigte Personen, Elektrofachkräfte) ausführen lassen. |  |  |  |