Praxis

Beladungsmuster für den Autoklav

Beladung: Alle Medizinprodukte, Ausrüstungen und Materialien, die zeitgleich in einen Autoklaven eingebracht werden, mit dem Ziel einen Desinfektions- bzw. verpackten Sterilisationsprozess reproduzierbar erfolgreich zu durchlaufen.

Was ist bei der Beladung eines Autoklaven beispielhaft zu beachten?

- Bringen Sie nur Medizinprodukte in den Autoklav ein, die vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung in einem Autoklav vorgesehen sind und beachten Sie dessen Aufbereitungsangaben.

- Angaben des Autoklavenherstellers zur Beladung (Gebrauchsanweisung).

- Einsatz von normkonformen und validierbaren Beladungssystemen (z.B. Trays, Tabletts, Folienhalter) inkl. ggf. der Sterilbarrieresysteme (z.B. Klarsichtsterilverpackung, Vlies, Sterilgut-Container).

- Autoklav darf nicht zu voll beladen werden (Gebrauchsanweisung), dies beeinträchtigt die Dampf-Erreichbarkeit und das Trocknungsergebnis.

- Die Folienseite der Klarsichtsterilverpackung soll nach oben zeigen, um einen leichten Abfluss des Kondensats zu ermöglichen.

- Die Medizinprodukte bzw. Sterilbarrieresysteme dürfen die Kammerwand und die Tür des Autoklaven nicht berühren.

Hieraus ergibt sich die folgende praxisindividualisierte und betreiberspezifische 
Beladung für den eingesetzten Autoklaven (Referenzbeladung für die Prozessvalidierung):

| Name des Autoklaven-Herstellers: |  |
| --- | --- |
| Gerätebezeichnung: |  |
| Programm-Name: | z.B. Universal |
| Nr. des Beladungsmusters: | z.B. 1 |
| Name des Beladungsmusters: | z.B. Standard |

Beladungsmuster (z.B. anhand der einzelnen Trays/Tabletts, der Trayhalterung, der 
Folienhalterung bzw. der Sterilgut-Container):

Hier werden Fotos der Beladungsmuster eingefügt!

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |