Konstanzprüfung Dokumentation der Prüfergebnisse für Panoramaschichtgeräte und Fernröntgengeräte mit analogem Bildempfänger

| Betreiber: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20_______ (Jahr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panoramaschichtgerät Typ:_______________________________________ Röntgenfilm: ________________________ Verstärkungsfolie:___________________ Röntgenröhrenspannung: ________kV -strom: ________mA Umlaufzeit: ________s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fernröntgeneinrichtung:_______________________________________ Röntgenfilm: ________________________ Verstärkungsfolie:___________________ Röntgenröhrenspannung: ________kV -strom: ________mA Belichtungszeit: ________s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungseinrichtung: _______________________________________ Entwicklungszeit: ________min. Entwicklungstemperatur: ________°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panoramaschichtaufnahmen |  |  |  |  |  | Fernröntgenaufnahmen |  |  |  |  |  |  |
| Monat | Datum | Dichte (*1) (=/+/-/x) | Artefakt- freiheit | Nutzstrahlen- feld (unbelichteter umlaufender Rand) |  | Monat | Datum |  | Dichte (*1) (=/+/-/x) |  | Artefakt- freiheit | Nutzstrahlen- feld (unbelichteter umlaufender Rand) |
| Jan. |  |  |  |  |  | Jan. |  |  |  |  |  |  |
| Feb. |  |  |  |  |  | Feb. |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  | März |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  | April |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |  | August |  |  |  |  |  |  |
| Sept. |  |  |  |  |  | Sept. |  |  |  |  |  |  |
| Okt. |  |  |  |  |  | Okt. |  |  |  |  |  |  |
| Nov. |  |  |  |  |  | Nov. |  |  |  |  |  |  |
| Dez. |  |  |  |  |  | Dez. |  |  |  |  |  |  |
| Jährliche Überprüfung des Dunkelraumes am: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ergebnis: |  |

Legende: *1- keine Veränderung (=), Tendenz höhere opt. Dichte(+) – dunkler, Tendenz geringere opt. Dichte (-) heller, Toleranzüberschreitung(x) – zu hell oder zu dunkel.

Wird die Konstanzprüfung der Filmverarbeitung nicht mit dem Tubusgerät durchgeführt (z.B. KFO), dann ist die wöchentliche Konstanzprüfung der Filmverarbeitung mit dem OPG/FRS durchzuführen.

Quelle: DIN 6868-5 Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse - Normen Handbuch, Stand: Nov. 2014