Praxis

Beladungsmuster für ein Gerät, das Reinigung, Desinfektion und 
Sterilisation miteinander kombiniert (Kombinationsgerät)

Beladung: Alle Medizinprodukte, Ausrüstungen und Materialien, die zeitgleich in ein Kombinationsgerät eingebracht werden, mit dem Ziel einen Reinigungs-, Desinfektions- bzw. ggf. verpackten Sterilisationsprozess reproduzierbar erfolgreich zu durchlaufen.

Was ist bei der Beladung eines Kombinationsgerätes beispielhaft zu beachten?

- Bringen Sie nur Medizinprodukte in das Kombinationsgerät ein, die vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung in einem Kombinationsgerät vorgesehen sind und beachten Sie dessen Aufbereitungsangaben.

- Angaben des Geräteherstellers zur Beladung (Gebrauchsanweisung).

- Einsatz von normkonformen und validierbaren Beladungssystemen (z.B. Beladungsträger/Deckel inkl. Adapter) inkl. ggf. des Sterilbarrieresystems (z.B. Klarsichtsterilverpackung).

Hieraus ergibt sich die folgende praxisindividualisierte und betreiberspezifische 
Beladung für das eingesetzte Kombinationsgerät (Referenzbeladung für die Prozessvalidierung):

| Name des Kombinationsgeräte-Herstellers: |  |
| --- | --- |
| Gerätebezeichnung: |  |
| Programm-Name: |  |
| Nr. des Beladungsmusters: |  |
| Name des Beladungsmusters: |  |

Beladungsmuster (z.B. anhand des Beladungsträgers (Deckel) z.B. inkl. bestückter Adapter für die Übertragungsinstrumente):

Hier werden Fotos der Beladungsmuster (z.B. bestückte Adapter des Deckels mit Übertragungsinstrumenten, bestückte Adapter des Spezial-Deckels mit ZEG- bzw. Airflow-Spitzen) eingefügt!

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |