| Arbeitsanweisung – AA 09-1 Manuelle (Reinigung und Desinfektion) und maschinelle (Sterilisation) Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch A“ |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Manuelle (Reinigung und Desinfektion) und maschinelle (Sterilisation) Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch A“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Praxistipp und zu individualisierende Standardarbeitsanweisung: | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- |
| 1. Vorbehandlung | Gemäß AA 01 „Vorbehandlung“ |  |
| 2.1 Sammeln (Trockenentsorgung) | Gemäß AA 02-1 „Trockenentsorgung“ |  |
| 2.2 Sammeln (Nassentsorgung) | Gemäß AA 02-2 „Nassentsorgung“ |  |
| 3. Transport | Gemäß AA 03 „Transport“ |  |
| 4. Ggf. Zerlegen | Gemäß AA 04 „Zerlegen“ |  |
| 5. Reinigung | Mechanische Reinigung mit Wasser unter Zuhilfenahme einer Nylonbürste um anhaftende Verschmutzungen unter ständigem Drehen des Instrumentes vollständig zu entfernen |  |
|  | Unter Beachtung der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung in punkto nicht-fixierende Desinfektion und persönliche Schutzausrüstung |  |
| 6. Spülung und Trocknung | Gemäß AA 11 „Spülung und Trocknung“ |  |
| 7. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 8. Herstellung einer wirksamen Desinfektionslösung (Die Verfahren müssen nachweislich bakterizid, fungizid und viruzid sein. Deklaration „viruzid“ gemäß der Stellungnahme von RKI, DVV, GfV und VAH „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren zur Anwendung im human-medizinischen Bereich“ (2017)) in einem geeigneten Sammelbehältnis (z. B. geschlossene Kunststoffbox). Hierbei ist die Konzentration, Temperatur, Standzeit und die Einwirkzeit des Produktherstellers einzuhalten. Produkt: Konzentration: Einwirkzeit: | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung sind einzuholen und zu beachten. Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. Die Angaben des Instrumenten- und Produktherstellers in punkto Materialverträglichkeit sind zu beachten. |  |
| 9. Sorgfältige Ablage der Instrumente in das mit Desinfektionsmittel befüllte Sammelbehältnis (ggf. unter Zuhilfenahme einer Instrumentenzange) | Ein blasenfreies Einlegen und eine vollständige Benetzung der Instrumentenoberfläche sind zu kontrollieren. Instrumente mit Gelenken und Maulteilen in geöffnetem Zustand ablegen. |  |
| 10. Entnahme der Instrumente nach abgelaufener Einwirkzeit | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |  |
| 11. Spülung und Trocknung | Gemäß AA 11 „Spülung und Trocknung“ |  |

| Verfahrensschritte: | Praxistipp und zu individualisierende Standardarbeitsanweisung: | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- |
| 12. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 13. Pflege und Instandsetzung | Gemäß AA 13 „Pflege und Instandsetzung“ |  |
| 14. Funktionsprüfung | Gemäß AA 14 „Funktionsprüfung“ |  |
| 15. Verpackung | Gemäß AA 15-1 „Verpackung und Herstellung der Siegelnaht“ |  |
|  | Gemäß AA 15-2 „Verpackung mit Sterilgut-Containern“ |  |
|  | Gemäß AA 15-3 „Verpackung mit Weich- verpackungen (Vlies bzw. Bogenverpackung)“ |  |
| 16. Beladung des Dampf-Kleinsterilisators | Gemäß AA 20 „Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte“ |  |
| 17. Start des Aufbereitungsprogramms Programmname: |  |  |
| 18. Sterilisation im Dampf-Kleinsterilisator |  |  |
| 19. Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |  |  |
| 20. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 21. Kennzeichnung | Gemäß AA 16 „Kennzeichnung“ |  |
| 22. Freigabe und Chargendokumentation | Gemäß AA 17 „Freigabe und Chargendokumentation“ oder Formular „Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“ |  |