Konstanzprüfung Dokumentation der Prüfergebnisse für die intraorale Röntgendiagnostik mit digitalem Aufnahmesystem

| Betreiber: |  |  |  |  | 20________ (Jahr) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Röntgengerät:________________________________________________ Strahler-Nr.: ________________________________ Digitales System: _____________________________________________  Speicherfolie  Sensor Sensor-Nr.: ______________________ Speicherort der Prüfkörperaufnahmen/Dateiformat: ___________________ Bildbearbeitungsparameter: _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ausgangszustand für die Konstanzprüfung: Röntgenröhrenspannung: __________kV Röntgenröhrenstrom: __________ mA Expositionszeit: __________ms gewählte Tasten: __________ (z.B. Filmstufe / Patientenangleich) |  |  |  |  |  |  |
| Kalender-Monat | Datum der Aufnahme | Auflösung Lp/mm | Mindestkontrast | Artefaktfreiheit |  | Tubus in Ordnung |
| Sollwerte |  | ≥ 5 Lp/mm | 4 Elemente (Bohrungen) sichtbar) | Keine Artefakte |  | mechanisch unversehrt |
| Januar |  |  |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |  |  |
| Jährliche Überprüfung des Gesamtbestandes der Speicherfolien: |  |  |  |  |  |  |

Quelle: DIN 6868-5 Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse - Normen Handbuch, Stand: Nov. 2014