#### M E D I Z I N P R O D U K T E B U C H

gemäß § 12 MPBetreibV

| Bezeichnung des Medizinproduktes ###### Gerätetyp Serien-/Fabrikationsnummer Datum der Anschaffung Name Hersteller/ggf. Importeur Name Lieferant CE-Kennzeichnung | Dentallaser der Klasse IV der Firma Lasero Siehe Gebrauchsanweisung bzw. Gerätekennzeichnung 03.08.2007 Firma Lasero AG Siehe Hersteller CE 0123 |
| --- | --- |
| Standort, betriebliche Zuordnung | Behandlungszimmer 1-3 |
| Beleg über Funktionsprüfung vor Betreiben und Einweisung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 MPBetreibV | Liegt dem Medizinproduktebuch bei |
| Einweisung Zeitpunkt Name der einweisenden Person Name der eingewiesenen Person | 03.08.2007 Herr Mustermann (Firma Lasero AG) Praxisinhaber/-in und Mitarbeiter |
| Sicherheits- und messtechnische Kontrolle Frist Zeitpunkt der Durchführung durchgeführt durch (Name der Person, Firma) Ergebnis | Alle hier eingetragenen aktiven Medizinprodukte der Anlage 1 und 2 zur MPBetreibV unterliegen gemäß § 11 MPBetreibV alle 2 Jahre einer sicherheitstechnischen Kontrolle. Legt der Gerätehersteller eine kürzere Kontrollfrist fest (z. B. beim Elektrotom), so ist diese verbindlich einzuhalten. |
|  | Laut Hersteller: 1 x jährlich 03.08.2007 Herr Mustermann (Firma Lasero AG) i.O. |
| Instandhaltung durchgeführt durch (Name der Person, Firma) | Lasero AG Musterstrasse 33 33333 Musterstadt |
| Funktionsstörungen bzw. wiederholter gleichartiger Bedienungsfehler am Art Folge |  |
| Meldung von Vorkommnissen am Meldung an |  |

Aufbewahrungsfrist: Bis 5 Jahre nach Außerbetriebnahme des Medizinproduktes.