## Slide 1
Unterweisungsmodul
Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel

## Slide 2
Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW unter https://lzk-bw.de/  PRAXIS-Handbuch
PRAXIS-Handbuch der LZK BW
© LZK BW 03/2025

## Slide 3
Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

## Slide 4
Unterweisungsinhalte - Beispiele
Rechtliche Grundlagen
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Gerätekennzeichen
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Was ist in der Praxis wichtig?
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Prüfpflichten
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Fehlerstrom- Schutzschalter (FI)
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Festlegung der Prüfpflichten
…

## Slide 5
Rechtliche Grundlagen
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeits- schutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)
Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3
Bildquelle: BGW, DGUV Vorschrift 3

## Slide 6
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Gerätekennzeichen verstehen
GS-Zeichen:
 „Geprüfte Sicherheit“ gemäß ProdSG
 Freiwillig
 Sicherheitstechnische Prüfung eines Baumusters durch eine zugelassene und unabhängige Stelle  Prüf- und Zertifizierungsstelle führt Fertigungskontrolle durch
BG-Prüfzert:
 Berufsgenossenschaftliche Prüf- und Zertifizierungsstelle
 Freiwillig
 Sicherheitstechnische Prüfung eines Baumusters
 Prüfung auch von Geräteteilen (Anbau- oder Zusatzgeräte)
 Prüf- und Zertifizierungsstelle führt Fertigungskontrolle durch

## Slide 7
VDE:
 Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.
 Für elektrotechnische Erzeugnisse
 Freiwillig
 Kennzeichnet die Konformität mit den VDE-Bestimmungen bzw. europäischer oder international harmonisierter Normen und bestätigt die Einhaltung der Schutzanforderungen der zutreffenden Richtlinien
 VDE-Zeichen steht für die Sicherheit des Produktes hinsichtlich elektrischer, mechanischer, thermischer, toxischer, radiologischer und sonstiger Gefährdung
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Gerätekennzeichen verstehen

## Slide 8
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Was ist in der Praxis wichtig?
Sofortige Meldung von festgestellten Schäden (wenn gefahrlos möglich  Gerät außer Betrieb setzen  Gerät als „defekt“ kennzeichnen)  Fachgerechte Instandsetzung bzw. Entsorgung
Bedienungs-/Betriebsanleitung bzw. Gebrauchsanweisung
Ist ein ungehinderter Zugang zu Sicherungs- und Verteiler- schränken jederzeit möglich?
Sind alle Stromkreise und Verteilungen ordnungsgemäß gekennzeichnet?
Sind Schalter und Steckdosen noch sicher befestigt?

## Slide 9
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Was ist in der Praxis wichtig?
Sind die Kabelführungen in einwandfreiem Zustand?
Sind Verlängerungen und Anschlussleitungen „stolperfrei“ verlegt?

## Slide 10
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Stationäre Anlagen
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
… sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden sind (z. B. Installationen)
… sind fest angebracht oder haben keine Tragevorrichtung und deren Masse ist so groß, dass sie nicht leicht bewegt werden können.
… sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.
Prüfung wird durch Praxisinhaber*in veranlasst
Eventuell wird die Prüfung durch den Eigentümer*in der Praxis (Vermieter*in) veranlasst

## Slide 11
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
… sind fest angebracht oder haben keine Tragevorrichtung und deren Masse ist so groß, dass sie nicht leicht bewegt werden können.
Prüfung durch Elektrofachkraft

## Slide 12
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
… sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.
Prüfung durch Elektrofachkraft bzw. elektronisch unterwiesene Person

## Slide 13
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Bildquelle: Adobe Stock / Ахтем

## Slide 14
Funktionstest am FI-Schutzschalter!
FI-Schutzschalter schützen vor elektrischen Schlägen!
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Gehen Sie folgendermaßen vor: Drücken Sie die eingebaute Prüftaste Ihres Fehlerstromschutzschalters - so wird ein Fehlerstrom simuliert und der Schalter wird umgehend ausgelöst.
Bildquelle: Adobe Stock / Ахтем

## Slide 15
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Festlegung der Prüfpflichten