| Arbeitsanweisung – AA 25 Vorgehen bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf in einem Gerät, das Reinigung, Desinfektion und Sterilisation miteinander kombiniert (Fehlermanagement) |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Vorgehen bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Fehler erkennen, dokumentieren, analysieren mit dem Ziel Verbesserungen zu generieren |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Welche Abweichungen kommen vor? | Wie gehe ich vor? | Was ist danach zu tun? |
| --- | --- | --- |
| 1. Gerät meldet eine Störung | - Störung anhand der Gebrauchs- anweisung beseitigen - Gerätehersteller kontaktieren - etc. | Prozess / Prozessablauf muss wiederholt und der Fehler dokumentiert werden |
| 2. Medizinprodukt ist nach dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess sichtbar (makroskopisch) verschmutzt | - Verschmutzung wird im „unreinen“ Bereich beseitigt - Herstellerangaben zur Reinigung des Medizinproduktes werden beachtet - etc. | Medizinprodukt wird erneut aufbereitet und der Fehler dokumentiert |
| 3. Kein ordnungsgemäßer Farbumschlag der Chargenkontrolle | - Prozessparameter kontrollieren - Gerätehersteller kontaktieren - etc. | Medizinprodukt wird erneut aufbereitet und der Fehler dokumentiert |

Dokumentation von festgestellten Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung von Medizinprodukten:

Muster-Formular für die Abweichungs-/Fehlerdokumentation „Dokumentation der Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“