Praxis

Beladungsmuster für das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)

Beladung: Alle Medizinprodukte, Ausrüstungen und Materialien, die zeitgleich in ein RDG eingebracht werden, mit dem Ziel einen Reinigungs- und Desinfektionsprozess reproduzierbar erfolgreich zu durchlaufen.

Was ist bei der Beladung eines RDG beispielhaft zu beachten?

- Bringen Sie nur Medizinprodukte in das RDG ein, die vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung in einem RDG vorgesehen sind und beachten Sie dessen Aufbereitungsangaben.

- Angaben des RDG-Herstellers zur Beladung (Gebrauchsanweisung).

- Einsatz von normkonformen und validierbaren Beladungssystemen (z.B. Ständer, Adapter, Siebe, Körbe, Halterungen).

- RDG darf nicht zu voll beladen werden, um „Spül-/Sprühschatten“ zu vermeiden.

- Spül-/Sprüharme dürfen aufgrund der Beladung nicht blockiert werden.

- Medizinprodukte sind in das RDG grundsätzlich so einzubringen, dass alle Flächen von der Spülflotte sicher umspült werden können.

- Medizinprodukte vor dem Einbringen in das RDG ggf. zerlegen (Hersteller-Aufbereitungs-angaben).

- Medizinprodukte vorsichtig in das RDG einbringen um das Verletzungsrisiko durch scharfe und spitze Medizinprodukte zu minimieren.

Hieraus ergibt sich die folgende praxisindividualisierte und betreiberspezifische 
Beladung für das eingesetzte Reinigungs- und Desinfektionsgerät (Referenzbeladung für die Prozessvalidierung):

| Name des RDG-Herstellers: |  |
| --- | --- |
| Gerätebezeichnung: |  |
| Programm-Name: |  |
| Nr. des Beladungsmusters: |  |
| Name des Beladungsmusters: |  |

Beladungsmuster (z.B. Oberkorb):

Hier wird ein Foto des Beladungsmusters z.B. des RDG-Oberkorbs eingefügt!

Beladungsmuster (z.B. Unterkorb, Wagen):

Hier wird ein Foto des Beladungsmusters z.B. des RDG-Unterkorbs oder des Wagens eingefügt!

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |