**Durchführung von Routineprüfungen am Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) nach Herstellerangaben/Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation**

Hersteller: Gerätebezeichnung:

(Beispiele: Die Angaben aus der Arbeitsanweisung „Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten“ sind hier einzufügen!)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Welche Routineprüfung wird durchgeführt?** | | **Prüfung erfolgreich?** | | | | **Datum:** | **Unterschrift** |
|  | Sichtprüfung (Kammer, Spülarme, Konnektoren, Dichtungen, Siebe) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung beweglicher Teile (Spülarme, Beladungswagen/Laufrollen) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Füllungszustand der Prozesschemie (Chemikalienbehälter, täglicher Verbrauch) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | ggf. weitere Prüfungen, resultierend aus den Validierungsergebnissen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z. B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung (Kammer, Spülarme, Konnektoren, Dichtungen, Siebe) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung beweglicher Teile (Spülarme, Beladungswagen/Laufrollen) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Füllungszustand der Prozesschemie (Chemikalienbehälter, täglicher Verbrauch) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | ggf. weitere Prüfungen, resultierend aus den Validierungsergebnissen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z. B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung (Kammer, Spülarme, Konnektoren, Dichtungen, Siebe) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung beweglicher Teile (Spülarme, Beladungswagen/Laufrollen) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Füllungszustand der Prozesschemie (Chemikalienbehälter, täglicher Verbrauch) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | ggf. weitere Prüfungen, resultierend aus den Validierungsergebnissen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z. B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung (Kammer, Spülarme, Konnektoren, Dichtungen, Siebe) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Menge und Qualität des Speisewassers |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung beweglicher Teile (Spülarme, Beladungswagen/Laufrollen) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Füllungszustand der Prozesschemie (Chemikalienbehälter, täglicher Verbrauch) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | ggf. weitere Prüfungen, resultierend aus den Validierungsergebnissen |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | z. B. Adapter-Filtertausch (gemäß Herstellerangaben) |  | Ja |  | Nein |  |  |