Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung

Wurden bei der Medizinprodukteaufbereitung, d. h. während Transport, Reinigung, Desinfektion, Sterilisation oder Lagerung Abweichungen von dem korrekten Prozessablauf festgestellt, ist das Medizinprodukt nach Behebung des Fehlers einem erneuten Prozessdurchlauf zu unterziehen.

Dieses Formular dient

- der Dokumentation aufgetretener Fehler;

- der Analyse des aufgetretenen Aufbereitungsfehlers;

  - Maßnahme zur Beseitigung .

| Datum | Ggf. Charge | Aufbereitungsschritt / Gerät | Vorfall, Fehler, Ereignis | Ursache | Maßnahme | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.2008 | 003 | Sterilisation | Verpackung beschädigt | Nach Entnahme auf den Boden gefallen | Erneute Aufbereitung |  |