Kurzübersicht: Adressen, Fristen und Termine

1.	Checkliste Adressen

2.	Checkliste Aufbewahrungsfristen

3.	Checkliste Aushang / Einsichtnahme

4.	Checkliste Dokumentation

5.	Checkliste Mitarbeiterunterweisungen

6.	Checkliste Termine

7.	Checkliste Beauftragtenwesen

| Checkliste Adressen | 1. |
| --- | --- |

|  | Zuständigkeit | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Amalgamabscheider (Anzeige der Indirekteinleitung) | Untere Wasserbehörden | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Arbeitsschutzbehörden (= Landratsamt) | Landratsamt in Baden-Württemberg | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) | BGW-Bezirksverwaltungen | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Druckgeräte Mängel- und Unfallanzeigen wiederkehrende Prüfungen durch befähigte Personen | zuständiges Landratsamt z. B. Hersteller, Dentaldepot | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Eichpflicht | Regierungspräsidien Tübingen Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg und den jeweiligen Dienststellen | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Elektrogeräteprüfung | Rahmenvertrag mit der Firma OMS Prüfservice GmbH (den Rahmenvertrag finden Sie im geschützten Bereich der Webseite der LZK BW) | Firma OMS Prüfservice GmbH Mühlstraße 90 73547 Lorch-Waldhausen Tel.: +49 (0) 7172 183 92 15 Fax: +49 (0) 7172 183 92 22 |
| Entsorgung | Rahmenvertrag mit der Firma Herter GmbH (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | Firma HERTER GmbH Recycling und Entsorgung Ernst-Abbe-Straße 7 72770 Reutlingen Telefon: (0 71 21) 9 56 80 Telefax: (0 71 21) 5 22 96 |

|  | Zuständigkeit | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Indirekteinleitung (Genehmigung der Indirekteinleitung) | - Untere Wasserbehörden | siehe im PRAXIS-Handbuch |
|  | - Institut für Bautechnik in Berlin | Institut für Bautechnik in Berlin Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Telefon: (0 30) 3 07 87 30 – 0 Telefax: (0 30) 3 07 87 30 – 3 20 E-Mail: info@dibt.de Internet: www.dibt.de |
| Kinderschutzhotline, medizinische | Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert | Tel.: 0800 – 192 1000 |
| Lasereinrichtungen Klasse 3 R, 3 B und 4 |  |  |
| Mängel- und Unfallanzeigen (Vorkommnis) | - Bundesinstitut für Arznei-mittel- und Medizinprodukte (BfArM) | Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte (BfArM) Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 53175 Bonn Telefon: (02 28) 2 07 – 30 Telefax: (02 28) 2 07 – 52 07 E-Mail: poststelle@bfarm.de Internet: www.bfarm.de |

|  | Zuständigkeit | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Medizinprodukte |  |  |
| Mängel- und Unfallanzeigen | zuständiges Regierungspräsdium | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Vorkommnisse gemäß § 29 MPG | - Bundesinstitut für Arznei-mittel- und Medizinprodukte (BfArM) | Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte (BfArM) Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 53175 Bonn Telefon: (02 28) 2 07 – 30 Telefax: (02 28) 2 07 – 52 07 E-Mail: poststelle@bfarm.de Internet: www.bfarm.de |
| Unerwünschte Arzneimittelwirkungen | - Arzneimittelkommission der Deutschen Zahnärzte | Arzneimittelkommission der Deutschen Zahnärzte BZÄK/KZBV Chausseestraße 13 10115 Berlin Tel.: (0 30) 4 00 05 – 0 Fax.: (0 30) 4 00 05 – 2 00 E-mail: info@bzaek.de Internet: www.bzaek.de |
| bei Gefahr in Verzug Meldung von Risiken aus Medizinprodukten i. S. d. § 30 MPG (außerhalb der Dienstzeit) | - Lagezentrum beim Innenministerium Baden-Württemberg | Lagezentrum im Innenministerium Baden-Württemberg Dorotheenstraße 6 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 2 31 – 33 33 Telefax: (07 11) 2 31 - 33 99 |
|  | - Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg | Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg Else-Josenhans-Straße 6, 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 1 23 – 0 Telefax: (07 11) 1 23 - 39 99 E-mail: Poststelle@sm.bwl.de Internet: www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de |
| Minijobs | - Bundesknappschaft Minijob-Zentrale | Bundesknappschaft Minijob-Zentrale 45115 Essen Telefon: (0 80 00) 20 05 04 Telefax: (0201) 3 84 97 97 97 E-Mail: minijob@ minijob-zentrale.de Internet: www.minijob-zentrale.de |

|  | Zuständigkeit | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Röntgen |  |  |
| Beantragung der Sachverständigenprüfung nach § 88 Abs. 4 StrlSchV i. V. m. § 172 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 StrlSchG und Bestätigung der Abnahmeprüfung | Sachverständige gemäß § 177 StrlSchV | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Aufsichts- und Genehmigungsbehörde | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Kernerplatz 9 70182 Stuttgart Telefon: (0711) 126 – 2626 Telefax: (0711) 222 4957 2626 E-Mail: umwelt.meldestelle@um.bwl.de Internet: www.um.baden-wuerttemberg.de |
| Aufsicht über Betrieb von Röntgeneinrichtungen | zuständiges Regierungs-präsidium | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Bezirksstellen der Zahnärztlichen Stelle Baden-Württemberg | zuständige Bezirkszahnärztekammern (BZK) Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen | siehe im PRAXIS-Handbuch |

|  | Zuständigkeit | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg | Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg Abteilung I Verwaltung Abteilung II Gesellschaft Abteilung III Soziales Abteilung IV Integration Abteilung V Gesundheit Abteilung VI Sozialversicherung, Europa | Ministerium für Soziales und Integration Else-Josenhans-Straße 6 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 1 23 – 0 Telefax: (07 11) 1 23 - 39 99 E-Mail: Poststelle@sm.bwl.de Internet: www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de |
| Untere Wasserbehörden | Untere Wasserbehörden | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Validierung der Aufbereitungsprozesse | Rahmenvertrag mit der Firma Normec Valitech GmbH & Co. KG (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | Firma Normec Valitech GmbH & Co. KG Leipziger Straße 71 14612 Falkensee Tel: 03322 – 27343-0 E-Mail: info-valitech@normecgroup.com Internet: https://normecgroup.com |
|  | Rahmenvertrag mit der Firma SMP GmbH (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | Firma SMP GmbH Leipziger Straße 71 14612 Falkensee Tel: 07071 857 893 100 Telefax: 07071 857 893 200 E-Mail: info@smpgmbh.com Internet: https://www.smpgmbh.com |
|  | Rahmenvertrag mit der Firma Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | Firma Miele Vertriebs- gesellschaft Deutschland KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Tel: 05241/89-66470 E-Mail: lzk-bw@miele-professional.de Internet: https://www.miele.com |
| Vergiftungen | Giftzentren | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (VA-Tübingen) | Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (VA-Tübingen) | Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (VA-Tübingen) Gartenstraße 63 72074 Tübingen Telefon: (0 70 71) 2 01 – 0 Telefax: (0 70 71) 2 01 – 2 69 34 E-mail: info@bwva.de Internet: www.bwva.de |

|  | Zuständigkeit | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Wasseruntersuchung der Behandlungseinheiten | Rahmenvertrag mit dem Labor für Umwelthygiene Dr. Bürger GmbH & Co. KG (LUH) (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | Labor für Umwelthygiene Dr. Bürger GmbH & Co. KG Waldstraße 1 17509 Hanshagen Tel.: 03 83 52 / 66 39 0 Fax: 03 83 52 / 66 39 29 E-Mail: info@luh-buerger.de Internet: https://www.luh-buerger.de |
|  | Rahmenvertrag mit der Firma Valitech GmbH & Co. KG (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | Firma Valitech GmbH & Co. KG Leipziger Straße 71 14612 Falkensee Tel: 03322 - 27343-0 Telefax: 03322 - 27343-13 E-Mail: info@valitech.de Internet: www.valitech.de |
|  | Rahmenvertrag mit der biocheck Hygienetechnisches Labor GmbH (den Rahmenvertrag finden Sie im PRAXIS-Handbuch) | biocheck Hygienetechnisches Labor GmbH Koppbach 11 54311 Trierweiler Tel: +49 651 80167 Fax: +49 651 820314 E-Mail: info@biocheck-labor.de Internet: https://www.biocheck-labor.de |
| Zahntechniker-Innungen in Baden-Württemberg | - Zahntechniker-Innung Württemberg | Zahntechniker-Innung Württemberg Schlachthofstraße 15 70188 Stuttgart Telefon: 07 11 48 20 58 Telefax: 07 11 - 46 10 70 E-mail: ziw-stuttgart@t-online.de Internet: www.ziw.de |
|  | - Zahntechniker-Innung Baden | Zahntechniker-Innung Baden Neuenheimer Landstraße 5 69120 Heidelberg Telefon: (0 62 21) 4 32 01 -0 Telefax: (0 62 21) 4 32 01 - 55 E-mail: info@zahn-technik.de |

| Checkliste Aufbewahrungsfristen | 2. |
| --- | --- |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Abrechnungen der KZVen | § 47 Abs. 3 AO | 10 Jahre |
| Amalgamabscheider |  |  |
| - Wartungsbuch - Abnahmebescheinigung - Amalgamreste | AbwV (Anhang 50) | 5 Jahre (nach dem letzten Eintrag) |
| Ärztliche Bescheinigungen von Arbeitnehmern (Vorsorgebescheinigung) |  |  |
| - Vorsorgekartei | § 3 Abs. 4 ArbMedVV und Ziffer 2 Absatz 4 Bekanntmachung von Arbeitsmedizinischen Regeln (AMR 6.1) | 10 Jahre nach der letzten arbeitsmedizinischen Vorsorge, nach dem Ausscheiden erhält der Arbeitnehmer eine Kopie |
| - Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) | § 41 JArbSchG | bis zum Ausscheiden des Arbeitnehmers; längstens bis zum 18. Lebensjahr des Arbeitnehmers |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge | s. Ärztliche Bescheinigungen von Arbeitnehmern (Vorsorgebescheinigungen) |  |
| Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Durchschlag) | § 630 f Abs. 3 BGB | 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung |
| Arbeitszeitnachweise |  |  |
| - über die tägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit | § 16 Abs. 2 ArbZG | 2 Jahre |
| - bei Jugendlichen | § 50 Abs. 2 JArbSchG | 2 Jahre nach der letzten Eintragung |
| Arbeitszeit- und Gehaltsnachweise geringfügig Beschäftigter | § 17 MiLoG | Während der Dauer der Beschäftigung, höchstens jedoch 2 Jahre |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Aufzeichnung über Beschäftigung werdender/ stillender Mütter | § 27 Abs. 3 und 5 MuSchG | 2 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag |
| Aufzeichnung über zahnärztliche Behandlung (Patientenakte): Aufzeichnungen sowie die diagnostischen Unterlagen bei kieferorthopädischen Behandlungen, einschließlich Modellen (Röntgen siehe unten!) | § 630 f Abs. 3 BGB § 12 BO der LZK BW § 630 f Abs. 3 BGB | 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung Aber: Sicher ist, 30 Jahre aufzubewahren (Ablauf der Verjährungsfrist im Schadensersatzrecht nach 30 Jahren § 199 Abs. 2 BGB), in problematischen Fällen zu empfehlen. 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung |
| Aufzeichnungen steuerlicher Art | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung (AO) | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Bestandsverzeichnisse | Empfehlung | Für die Dauer des Geräte- betriebs |
| Bestell- und Auftragsunterlagen | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 6 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Betäubungsmittel |  |  |
| - Betäubungsmittelrezept (Formblatt) | § 8 Abs. 5 VO über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs von Betäubungsmitteln (BtMVV) | 3 Jahre nach Ausstellung |
| - Betäubungsmittelanforderungsschein (Formblatt) | § 10 Abs. 4 BtMVV | 3 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag |
| - Betäubungsmittelbücher | § 13 Abs. 3 BtMVV | 3 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Bilanzen, Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Lageberichte, Jahresabschlüsse, Buchungsbelege, Rechnungen | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Buchungsbelege | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Corona - Fragebogen | Corona-Verordnung BW | Keine mehr (Die Verordnung wurde zum 1. März 2023 aufgehoben.) |
| Corona-Aufklärungsbogen | Vgl. oben: Aufzeichnung über zahnärztliche Behandlung | 10 Jahre |
| Darlehensunterlagen | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung (Sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind) | 6 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Edelmetallbestandskarteien | Empfehlung | 10 Jahre |
| Entsorgung - Nachweise für Amalgam - Übernahmeschein Entsorgungsnachweise/ Abfallnachweisbuch | § 25 Abs. 1 Nachweisverordnung § 25 Abs. 1 Nachweisverordnung | 3 Jahre 3 Jahre |
| Erstuntersuchung und Nachuntersuchungen einer/eines Auszubildenden | § 41 JArbSchG | Bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses, längstens jedoch bis zum 18. Lebensjahr, bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses an die Jugendlichen auszuhändigen. |
| Erste-Hilfe-Leistung (Verbandbuch) | § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 | 5 Jahre |
| Feuerlöscher - Prüfberichte - Prüfvermerke | ASR A2.2, Ziffer 7.5.2 | 2 Jahre |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Freistemplerabrechnungen | § 147 Abs. 3 AO | 10Jahre |
| Gefahrstoff-Messungen | § 7 Abs. 8 GefStoffV | 30 Jahre empfohlen |
| Gefahrstoff-Sicherheitsdatenblatt | Art. 36 REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) | 10 Jahre |
| Gehaltslisten, -quittungen | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Handels- und Geschäftsbriefe (empfangene und abgesandte) | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 6 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Handelsregister-/Grundbuchauszüge | Empfehlung | für die Dauer des Eigentums |
| Heil- und Kostenpläne | § 630 f Abs. 3 BGB | mind. 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung |
| Privatvereinbarungen | § 630 f Abs. 3 BGB | 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung |
| Honorarabrechnung der KZV | § 147 Abgabenordnung | 10 Jahre |
| Kassenbücher, -berichte | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Laborrechnungen | § 630 f Abs. 3 BGB | 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung |
| Lärm-Messungen am Arbeitsplatz | § 4 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung | Mindestens 30 Jahre (soweit die zuständige BG die Aufbewahrung nicht übernimmt) |
| Lieferscheine | § 147 Abs. 3 AO | Bis zum Erhalt einer Rechnung |
| Medizinprodukte - Prüfbescheid (Druckbehälter) - Konformitätserklärungen zu ZE, KFO und KBR - Prüfbescheid (Sicherheitstechnische Kontrolle) - Medizinproduktebuch, Bestandsverzeichnis | §§ 14, 15, 17 BetrSichV EU VO 2017/745 § 12 MPBetreibV § 13 MPBetreibV i. V. m. RKI/BfArM Empfehlung 2012 | Empfehlung: Erstprüfung un-begrenzt, anschließende Prüf-bescheide jeweils bis zur nächsten Prüfung 10 Jahre nach Eingliederung und für implantierbare Sonderanfertigungen 15 Jahre nach Eingliederung 2 Jahre; mind. bis zur nächsten Überprüfung 5 Jahre nach Außerbetriebnahme des Medizinproduktes; ansonsten unbegrenzt |
| Mietverträge, Pachtverträge | § 147 Abs. 3 Abgabenordnung | 10 Jahre |
| Personalunterlagen (allgemeine) | Empfehlung | 5 Jahre, gerechnet ab dem letzten Eintrag; Gehaltslisten: 10 Jahre; |
| Situations- und Planungs modelle für: - ZE - KFO - PAR - KBR Reine Arbeitsmodelle müssen nicht aufbewahrt werden. | § 630 f Abs. 3 BGB | 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung, für Modelle, die zur Nachvollziehbarkeit der Behandlung erforderlich sind. |
| Prüfbescheide Druckbehälter | § 14 Abs. 7, § 15 Betriebssicherheitsverordnung | Empfehlung: Erstprüfung unbegrenzt, anschließende Prüfbescheide jeweils bis zur nächsten Prüfung |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Prüfbescheide für Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) | § 12 MPBetreibV | 2 Jahre; mind. bis zur nächsten Überprüfung |
| Rechnungen und Rechnungsunterlagen (Belege) | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung § 14 b Abs. 1 UStG | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Reisekostenabrechnungen | § 147 Abs. 3 Abgabeordnung | 10 Jahre (Frist läuft nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für die Steuer von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nicht) |
| Röntgen |  |  |
| Röntgenaufnahmen bzw. Aufzeichnungen über Röntgenuntersuchungen | § 85 Abs. 2 Nr. 2 a) StrlSchG | 10 Jahre nach Abschluss des Behandlungsfalles bei dem die Röntgenaufnahme erfolgt ist |
|  | § 85 Abs. 2 Nr. 2 b) StrlSchG | bei Kindern/Jugendlichen bis zu deren 28. Lebensjahr |
| Protokoll der Abnahmeprüfung, Referenzaufnahmen | § 115 i. V. m. § 117 Abs. 2 Nr. 1 StrlSchV | für die Dauer des Betriebes, mindestens 3 Jahre nach Abschluss der nächsten voll-ständigen Abnahmeprüfung |
| Konstanzprüfung (einschl. der Röntgenaufnahmen) | § 116 I. V. m. § 117 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV | Soweit nicht im Einzelfall abweichende Fristen festgelegt wurden, gilt: 10 Jahre nach Abschluss der Prüfung, für Konstanzprüfungen, die vor dem 16.01.2024 durchgeführt wurden 5 Jahre nach Abschluss der Prüfung, für Konstanzprüfungen, die ab dem 16.01.2024 durchgeführt wurden |
| Prüfbericht der Strahlenschutzprüfung durch SV | -bei genehmigungsbedürftigen Röntgeneinrichtungen: § 88 Abs. 4, § 97 Abs. 3 Nr. 4 StrlSchV -bei anzeigebedürftigen Röntgeneinrichtungen: § 88 Abs. 4, § 97 Abs. 3 Nr. 5 b StrlSchV | 5 Jahre (erst nach neuer SV-Prüfung) |
| Mitarbeiterunterweisung Unterweisung anderer Personen mit Zutritt zum Kontrollbereich | § 63 Abs. 6 StrlSchV § 63 Abs. 6 StrlSchV | 5 Jahre ab Unterweisung 1 Jahr ab Unterweisung |

| Art der Unterlagen | Rechtsgrundlage | Aufbewahrungsfristen |
| --- | --- | --- |
| Dokumentation/Aufzeichnung der Zutrittserlaubnis für Schwangere Personen zu Kontrollbereichen | § 55 Abs. 2 Satz 2 StrlSchV | 5 Jahre nach dem Zutritt |
| Aufzeichnung über Einwei-sung bei 1. Inbetriebnahme | § 98 StrlSchV | für die Dauer des Betriebes |
| Betriebsanleitung bei Röntgeneinrichtungen | § 97 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV | für die Dauer des Betriebes |
| Bescheinigungen über die Sachverständigenprüfungen | § 88 StrlSchV | Mindestens 5 Jahre (bis zur nächsten Sachverständigenprüfung) |
| Sterilisation: Freigabedokument | § 13 MPBetreibV i. V. m. RKI/BfArM Empfehlung 2012 | 5 Jahre |
| Übernahmeschein Entsorgungsnachweise/ Abfallnachweisbuch | § 25 Abs. 1 NachwV | 3 Jahre |
| Unfallanzeige | § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 | 5 Jahre nach der letzten Eintragung |
| Unterweisungen von Mitarbeitern |  |  |
| - wenn keine speziellen Regelungen vorhanden sind - bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gem. § 14 GefStoffV | Empfehlung Nummer 5.3 (Absatz 7) der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) | 5 Jahre; nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters noch weitere 5 Jahre jährliche Unterweisung erforderlich Empfehlung: 5 Jahre (da strafrechtliche Verfolgungsverjährung 5 Jahre betragen, § 78 StGB) |
| Verbandbuch | § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 | 5 Jahre |
| Vorsorgekartei für arbeitsmedizinische Vorsorge | § 3 Abs. 4 ArbMedVV und Ziffer 2 Absatz 4 Bekannt-machung von Arbeitsmedizini-schen Regeln (AMR 6.1) | 10 Jahre ab Ausscheiden nach der letzten arbeitsmedizinischen Vorsorge, nach dem Ausscheiden erhält der Arbeitnehmer eine Kopie. |
| Wartungsbuch für Amalgamabscheider | Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz (WG), Indirekteinleiterverordnung (IndVO), Anhang 50 AbwVAU | 5 Jahre nach dem letzten Eintrag |

| Checkliste Aushang/Einsichtnahme | 3. |
| --- | --- |

| Dokument | Aushang in der Praxis | Zur Einsichtnahme bereithalten | Rechtsgrundlage | Fundstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarmplan | X |  | Gemäß § 24 Abs. 4 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ ist ein Alarmplan mit Notfallrufnummern aufzustellen. | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Allgemeines Gleich-behandlungs-gesetz (AGG) sowie § 61b Arbeits-gerichtsgesetz (ArbGG) |  | X | Gemäß § 12 Abs. 5 AGG | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Arbeitszeitgesetz (AZG) |  | X | Gemäß § 16 Abs. 1 AZG ist dieses auszulegen oder auszuhängen. | siehe im PRAXIS-Handbuch |
| Berufsgenossen-schaft für Gesundheits-dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) | X |  | Aushang gemäß § 6 Abs. 3 der Satzung der BGW: - Hinweis auf BGW-Mitgliedschaft des Betriebes - Adresse der zuständigen BGW-Bezirksstelle | wird nach Anmeldung bei der BGW von dieser zugeschickt. |
| Betriebs-anweisungen über Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen |  | X | Gemäß § 14 BioStoffV ist die Betriebsanweisung bekannt zu machen und zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Flucht- und Rettungsplan (sofern baurechtlich gefordert) | X |  | Gemäß ASR A2.3 Abs.9 Nr.5 sind Flucht- und Rettungspläne in ausreichender Zahl an geeigneter Stelle auszuhängen |  |
| Gebrauchs- und Betriebs- anleitungen für - Medizinprodukte - Geräte |  | X | Gemäß § 4 Abs. 7 MPBetreibV sind diese zur Einsichtnahme dem Anwender jederzeit zugänglich zu machen. | siehe im PRAXIS-Handbuch |

| Dokument | Aushang in der Praxis | Zur Einsichtnahme bereithalten | Rechtsgrundlage | Fundstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Betriebs-anweisungen über Tätigkeiten mit Gefahrstoffen Gefahrstoffverzeichnis Sicherheitsdatenblätter |  | X möglichst in Arbeitsplatznähe X X | Gemäß § 14 GefStoffV muss eine schriftliche Betriebsanweisung zugänglich gemacht werden. Gemäß TRGS 555 Abs.3 müssen das Gefahrstoffverzeichnis und die Sicherheitsdatenblätter für die Beschäftigten zugänglich sein. | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Hygieneplan | X |  | Gemäß Abs. 4.1.5 TRBA 250 hat der Arbeitgeber für die einzelnen Arbeitsbereiche entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich festzulegen und zu überwachen. Der Hygieneplan muss für die Beschäftigten zur Einsichtnahme ausliegen oder ausgehändigt werden (KRINKO-/BfArM-Empfehlung „Zahnheilkunde“). | siehe Muster eines Hygiene-plans im PRAXIS-Handbuch |
| Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Anschrift der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) Ausbildungsplan, regelmäßige Arbeitszeiten und Pausen Verzeichnis der beschäftigten Jugendlichen | X | X X | Wenn regelmäßig mindestens ein Jugendlicher beschäftigt wird, muss gemäß § 47 JArbSchG das Gesetz und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) zur Einsichtnahme ausliegen. Aushang über regelmäßige tägliche Arbeitszeit gem. § 48 JArbSchG. Die Daten der beschäftigten Jugendlichen sind in einem Verzeichnis festzuhalten. | JArbSchG, Aushang über Arbeitszeit und Pausen, Verzeichnis der beschäftigten Jugendlichen und den Ausbildungsplan siehe im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Aushang-Einsichtnahme“ im Kapitel „Personal“ |
| Mutterschutzgesetz (MuSchG) |  | X | Wenn regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt werden, muss gemäß § 18 MuSchG das Mutterschutzgesetz zur Einsichtnahme ausliegen oder aushängen. | siehe im PRAXIS-Handbuch |

| Dokument | Aushang in der Praxis | Zur Einsichtnahme bereithalten | Rechtsgrundlage | Fundstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strahlenschutzverordnung |  | X ggf. im Röntgenraum | Wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, muss nach § 46 StrlSchV einen Abdruck des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung zur Einsicht ständig verfügbar halten. | siehe im PRAXIS-Handbuch |
|  |  | X im Röntgenraum | Für jede Röntgeneinrichtung müssen schriftliche Arbeitsanweisungen für die an dieser Einrichtung häufig vorgenommenen Untersuchungen oder Behandlungen erstellt sein und für die dort tätigen Personen zur jederzeitigen Einsicht bereitgehalten werden. | Muster für schriftliche Arbeitsanweisungen für Intraorale Röntgengeräte, Fernröntgenaufnahmen, Panorama-Schichtröntgen- aufnahmen finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Betriebsanweisungen“ im Kapitel „Röntgen“ |
|  |  | X im Röntgenraum | Weiterhin ist gemäß § 98 Ziffer 1 StrlSchV eine deutschsprachige Gebrauchsanweisung bereitzuhalten. |  |

| Dokument | Aushang in der Praxis | Zur Einsichtnahme bereithalten | Rechtsgrundlage | Fundstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unfallverhütungs-vorschriften - DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ - DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ - DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ - DGUV Vorschrift 6 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ - DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ - DGUV Vorschrift 79 „Verwendung von Flüssiggas“ |  | X | Gemäß § 39 der Satzung der BGW und § 12 Abs.1 DGUV Vorschrift 1 sind die Unternehmer verpflichtet, die für ihren Betrieb gültigen Unfallverhütungs-vorschriften zur Einsichtnahme auszulegen. Hinweise und Angaben sind stets auf neuestem Stand zu halten. | siehe im PRAXIS-Handbuch |

| Checkliste Dokumentation | 4. |
| --- | --- |

|  | Dokumentation |
| --- | --- |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge | - Angebotsschreiben des Arbeitgebers für die G24-Vorsorge - Veranlassungsschreiben des Arbeitgebers für die G24-Vorsorge - Veranlassungsschreiben des Arbeitgebers für die G42-Vorsorge - Angebotsschreiben der G 42-Vorsorge als Abschlussuntersuchung - Führen einer Vorsorgekartei (arbeitsmedizinischer Vorsorge) - Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen (Vorsorgebescheinigungen) - Annahme bzw. Ablehnung eines Impfangebots gegen Hepatitis B - siehe unten unter Bildschirmarbeitsplatz |
| Arbeitsschutz | - aus der Dokumentation nach dem Arbeitsschutzgesetz muss sich ergeben: - Art der Tätigkeit und Zahl der Beschäftigten - arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung - festgelegte Arbeitsschutzmaßnahmen - Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung schriftlich dokumentieren - Feststellung der Zahl der Beschäftigten: Vollzeitbeschäftigte = 1,0 Teilzeitbeschäftigte < 20 Arbeitsstd./wöchentlich = 0,5 Teilzeitbeschäftigte 20 - 30 Arbeitsstd./wöchentlich = 0,75 - Unfälle im Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, dass er stirbt oder für mehr als 3 Tage völlig oder teilweise arbeits-unfähig wird |
| Arbeitszeit | - die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer ist aufzuzeichnen |
| Beschäftigung Jugendlicher | - ab einer Beschäftigung von 3 Jugendlichen: Dokumentation über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeiten und der Pausen - Verzeichnis der beschäftigten Jugendlichen unter Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums der Wohnanschrift und des Beginns der Beschäftigung - Bescheinigungen über ärztliche Untersuchungen gemäß §§ 32 - 46 JArbSchG der beschäftigten Jugendlichen auf ihren Gesundheits- und Entwicklungsstand |
| Bildschirmarbeitsplatz | - Angebotsschreiben des Arbeitgebers für die G 37-Vorsorge |

|  | Dokumentation |
| --- | --- |
| Brandschutz | - Organisation - Aufstellen eines Alarmplanes - Kennzeichnung der Fluchtwege und Standort der Feuerlöscher durch Piktogramme - Festlegung der notwendigen Maßnahmen - Prüfplakette am Löscher durch Prüfunternehmen |
| Datenschutz | - Entbindung von der Schweigepflicht durch schriftliche Erklärung des Patienten - bei mehr als 4 Arbeitnehmern, die regelmäßigen Zugriff auf die Daten haben, Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten - Schweigepflicht im Personalbereich - vertragliche Regelung im Arbeitsvertrag - es wird empfohlen, die Unterweisung zusammen mit dem Abschluss des Arbeitsvertrages sowie in regelmäßigen Abständen durchzuführen und zu dokumentieren |
| Druckgeräte | - Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG (§ 3 Abs. 1 BetrSichV) - Festlegung der Voraussetzungen zur Eignung als befähigte Person - Ermittlung von Art, Umfang und Fristen der Prüfungen - Aufzeichnungen der Prüfungen und soweit erforderlich der wiederkehrenden Prüfungen von Arbeitsmitteln durch befähigte Personen |
| Entsorgung von Praxisabfällen | - Abfallnachweise / Übernahmescheine der Entsorgungsfirma |
| Erste Hilfe | - Führen eines Verbandbuches, das Angaben hinsichtlich - Zeit, Ort und Hergang des Unfalles bzw. des Gesundheitsschadens, - Art und Umfang der Verletzung bzw. Erkrankung, - Zeitpunkt, Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie - die Namen des Versicherten, der Zeugen und der Person, die Erste Hilfe geleistet haben, enthalten muss - Aufzeichnungen über Erste-Hilfe-Leistungen nach Arbeitsunfällen - Unfallmeldungen aufzeichnen - Aufzeichnungen sind wie Personalunterlagen aufzubewahren |

|  | Dokumentation |
| --- | --- |
| Gefahrstoffe | - Führung eines Gefahrstoffverzeichnisses (§ 6 Abs. 10 GefStoffV), das mindestens einmal jährlich zu aktualisieren ist. - Für krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Gefahrstoffe gelten keine Ausnahmen. - Unterweisung anhand schriftlicher Betriebsanweisungen nach § 14 GefStoffV |
| Hochfrequenzgeräte | - CE-Kennzeichnung, Konformitätsbewertung sowie Angaben zum bestimmungsgemäßen Betreiben und Betrieb müssen in Form einer Gebrauchanweisung vorliegen |
| Hygiene | - Gemäß Abs. 4.1.5 TRBA 250 hat der Arbeitgeber für die einzelnen Arbeitsbereiche entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich festzulegen (Hygieneplan) und zu überwachen. |
| Indirekteinleitung | - Anzeige der Indirekteinleitung an zuständiges Landratsamt - Wartungsbuch für Amalgamabscheider: - Prüfzeichen des Institutes für Bautechnik Berlin - Nachweis über Entleerung des Abscheiders und Verbleib des Abscheidegutes - Nachweis über jährliche Prüfung der Funktionsanzeigen - Fachkundigenbescheinigung über regelmäßige Wartung |
| Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) | - siehe unter „Beschäftigung Jugendlicher“ |

|  | Dokumentation |
| --- | --- |
| Medizinprodukte | - Bestandsverzeichnis anlegen für aktive nicht implantierbare Medizinprodukte (die Fortführung des bisherigen Bestandsverzeichnisses nach § 12 MedGV ist zulässig) - Führung eines Medizinproduktebuches für aktive Medizinprodukte (Anlagen 1 und 2 MPBetreibV) - Beleg über Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme - Beleg über Einweisung in sachgerechte Handhabung/ Anwendung des Medizinproduktes vor Inbetriebnahme bzw. der ersten Anwendung, - Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache - Angaben über Funktionsstörungen - Dokumentation aller bei Patienten verwendeter Materialien - Hersteller von Sonderanfertigungen sind verpflichtet, eine Dokumentation bereitzuhalten, aus der die Auslegung, die Herstellung und die Leistungsdaten des Produkts einschließlich der vorgesehenen Leistung hervorgehen - Dokumentation muss keine gesonderte Beschreibung der Arbeitsabläufe und Produktionsvorgänge enthalten. - jederzeitige Verfügbarkeit zur Einsicht durch die zuständige Behörde |
| Mutterschutzgesetz (MuSchG) | - Aufzeichnung über Namen, Beschäftigungsart und –zeiten der werdenden und stillenden Mütter sowie Lohn- und Gehaltszahlungen |

|  | Dokumentation |
| --- | --- |
| Röntgen | - Patientenschutz: - Rechtfertigende Indikation - Frage nach vorliegender Schwangerschaft im Alter von 12-50 Jahren - Frage nach früherer Anwendung von Röntgenstrahlen bei Personen - Aufzeichnung von Daten bei jeder Röntgenaufnahme: - Datum, ausführende Person und untersuchte Region - Aufzeichnung über Konstanzprüfung (Aufnahmen Prüfkörper und Prüffilme) - Fachkundenachweis für Zahnarzt/in einschließlich Aktualisierung - Röntgenanlagenbuch - Prüfprotokoll der Abnahmeprüfung - Referenzaufnahme der Abnahmeprüfung - Sachverständigenbescheinigung über Ergebnis der Abnahmeprüfung - Sachverständigenbescheinigung über Strahlenschutzprüfung und Wiederholungsprüfung - Anzeige der Röntgenanlage beim Regierungspräsidium - Zulassungsschein des Röntgenstrahlers und der Betriebsanleitung nach § 24 Ziffer 5 StrlSchV - Ergebnisse der Konstanzprüfungen - Arbeitsanweisungen - deutschsprachige Gebrauchsanweisung und Einweisungsprotokoll - Bestandsverzeichnis nach § 14 MPBetreibV - Abnahmeprüfung der Befundmonitore |
| Technische Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutz-kennzeichnung“ (ASR A1.3) | - Der Arbeitgeber hat durch regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls erforderliche Instandhaltungsarbeiten dafür zu sorgen, dass Einrichtungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wirksam sind. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach der Gefährdungsbeurteilung - ggf. Erstellung eines Flucht- und Rettungsplanes |

|  | Dokumentation |
| --- | --- |
| Unfallverhütungs-vorschriften (UVV) |  |
| DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ | - Aufzeichnung über jährliche Mitarbeiterunterweisung - z.B. regelmäßige Prüfung der Leitern und Tritte |
| DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit | - Bestellung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit - Erstellung eines Berichtes über Erfüllung der Aufgaben |
| DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ | - Bescheinigungen eines Elektroinstallateurs über ordnungsgemäßen Zustand elektrischer Anlagen |
| DGUV Vorschrift 6 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ | - Führen einer Gesundheitsdatei / Vorsorgekartei - Aufbewahrung der ärztlichen Bescheinigungen (Vorsorgebescheinigungen) - Aufzeichnung über Annahme oder Ablehnung einer Immunisierung gegen Hepatitis |
| DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ | - Dokumentation über die regelmäßige Überprüfung des bestimmungsgemäßen Einsatz und ordnungsgemäßen Zustandes der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung - ggf. Erstellung eines Flucht- und Rettungsplanes |
| DGUV Vorschrift 79 „Verwendung von Flüssiggas“ | - jährliche Mitarbeiterunterweisung - Erstellen von Betriebsanweisungen |

| Checkliste Mitarbeiterunterweisungen | 5. |
| --- | --- |

|  | Intervalle | Muster |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge (siehe auch unter Bildschirmarbeitsverordnung) | Vorsorge nach G 24 | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Arbeitsschutzgesetz (siehe auch unter „Unfallverhütungsvorschriften“) | bei Einstellung, Veränderung im Aufgabenbereich, Einführung neuer Arbeitsmittel, -verfahren oder Technologien | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Bildschirmverordnung (Anhang Teil 4 „Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV)) | Vorsorge nach G 37 vor Aufnahme der Tätigkeit | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Brandschutz | jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Datenschutz | mit Arbeitsvertrag | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Druckgeräte | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (DGUV Vorschrift 3) | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Erste Hilfe | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |

|  | Intervalle | Muster |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffverordnung anhand den Betriebsanweisungen im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Betriebsanweisungen“ im Kapitel „Gefahrstoffe“ | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Hochfrequenzgeräte | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Hygiene | mindestens 1 x jährlich Azubis – halbjährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Immunisierungsmöglichkeit (TRBA 250) | mindestens 1 x jährlich Azubis – halbjährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) | mindestens halbjährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Laserstrahlung bei Betrieb einer Lasereinrichtung (OStrV) | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Medizinprodukte | jährlich nach Neuanschaffungen sofort | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Röntgen | 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Schweigepflicht | mit Arbeitsvertrag 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |
| Unfallverhütungsvorschriften (allgemeine Unterweisung) | mindestens 1 x jährlich | siehe Muster im PRAXIS-Handbuch |

| Checkliste Termine | 6. |
| --- | --- |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Amalgamabscheider | - Anzeige der Inbetriebnahme an die untere Wasserbehörde (Landratsamt) | vor Inbetriebnahme |
|  | - Genehmigung der Indirekteinleitung durch die untere Wasserbehörde, nicht für bauartzugelassene, regelmäßig geleerte und gewartete Abscheider | alle 5 Jahre, Verlängerung 3 Monate vor Ablauf der 5 Jahre beantragen |
|  | - Entleerung des Abscheiders im Wartungsbuch dokumentieren | bei Behälterwechsel |
|  | - Abnahmebescheinigung für Abscheidegut | bei Entsorgung |
|  | - Funktionsprüfung Anzeigeelemente | jährlich und nach Reparaturen, Sichtprüfung wöchentlich |
|  | - Veränderung der Abwasseranlage | Anzeige vor Veränderung |
|  | - Wartung des Abscheiders | 1 x jährlich |
|  | - Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des Amalgamabscheiders | in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 5 Jahre) |
|  | - Unterweisung der Mitarbeiter/in | mindestens 1 x jährlich |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV) Vorsorge nach berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen | - Erstvorsorge | vor Aufnahme der Beschäftigung (nicht länger als 12 Wochen zurückliegend) |
|  | - 2. Vorsorge | nach 12 Monaten (G42) nach 6 Monaten (G24) |
|  | - weitere Nachvorsorgen | Spätestens 36 Monate nach vorangegangener Vorsorge |
|  | - Letzte Vorsorge | bei Beendigung der Tätigkeit (Empfehlung) |
|  | - Unfallmeldung | bei gegebenem Anlass; bei mehr als 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit |
|  | - Unterrichtung über Immunisierung (Unterrichtung über Angebot und mögliche Immunisierungsmaßnahmen) | - bei Indikation vor Aufnahme der Tätigkeit; - in regelmäßigen Abständen (mindestens 1 x jährlich); - Auszubildende – halbjährlich |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsschutz | - Arbeitsplatzanalyse nach Arbeitsschutzgesetz und Gefahrstoffverordnung - Arbeitgeber/in hat Beurteilung je nach Art der Tätigk. vorzunehmen | einmalig bei Beginn der Tätigkeit und nach Änderungen |
| Brandschutz | - regelmäßige Überprüfung und Wartung der Feuerlöscheinrichtungen | alle 2 Jahre |
| Unterweisungen | - siehe unter „Checkliste Mitarbeiterunterweisungen“ |  |
| Beschäftigung Jugendlicher | - Abschluss des Berufs- ausbildungsvertrages | vor Beginn der Ausbildung |
|  | - Meldung bei der zuständigen BZK | vor Beginn der Ausbildung (spätestens innerhalb 1 Woche) |
|  | - Erstuntersuchung (darf nicht länger als 14 Monate zurückliegen) Erstuntersuchung bedarf es nicht bei geringfügiger oder nicht länger als 2 Monate dauernden Beschäftigung | vor Aufnahme der erstmaligen Beschäftigung |
|  | - Hinweis des Jugendlichen auf die 1. Nachuntersuchung durch die/den Arbeitgeber/in | 9 Monate nach Aufnahme der Beschäftigung |
|  | - 1. Nachuntersuchung (vom Jugendlichen durch Vorlage ärztl. Bescheinigung nachzuweisen; Untersuchung darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen) | 1 Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung |
|  | - Weitere Nachuntersuchungen (kann der Jugendliche freiwillig in Anspruch nehmen) | jedes weitere Jahr nach der 1. Nachuntersuchung |
|  | - Übernahme eines jugendlichen Arbeitnehmers | vor Aufnahme der Beschäftigung Vorlage der Bescheinigung über die Erst- bzw. Nachuntersuchung |
|  | - Aufbewahrung der Bescheinigungen | bis zur Beendigung der Beschäftigung längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres |
|  | - Zwischenprüfung | Anmeldung unter Wahrung der Anmeldefrist |
|  | - Abschlussprüfung | Anmeldung unter Wahrung der Anmeldefrist |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betriebsärztlicher und sicherheits- technischer Dienst (BuS-Dienst) | Die DGUV Vorschrift 2 "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" ermöglicht im BuS-Dienst drei verschiedene Betreuungsmodelle: - Alternative bedarfsorientierte Betreuung (BuS-Kammermodell der LZK BW), - Grund- und anlassbezogene Betreuung, - Regelbetreuung. | Mit der Praxiseröffnung bzw. Praxisübernahme |  |
| Bildschirmarbeitsplatz | - Überprüfung nach Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) | Erstmals innerhalb von 3 Monaten vor Beginn der Tätigkeit; Zweite Vorsorge nach 12 Monaten, jede weitere Vorsorge spätestens 36 Monate nach vorangegangener Vorsorge |  |
| Druckgeräte | - Prüfung vor Inbetriebnahme (auch vor Wiederinbetriebnahme nach Änderung) durch bP | vor Inbetriebnahme |
|  | - Ab 01.01.2008 regelt ausschließlich die Betriebssicherheitsverordnung die Überprüfung der Druckbehälter | Prüfungsdetails im PRAXIS-Handbuch |
|  | - Mängel- und Unfallmeldungen | bei gegebenem Anlass |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Anlagen | - DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Betriebsmittel“ |  |
|  | - Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand durch Elektrofachkraft (Rahmenvertragspartner) | vor erster Inbetriebnahme nach Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme |
|  | - Prüfung in bestimmten Zeitabständen |  |
|  | - Ortsfeste elektrische Betriebsmittel | alle 4 Jahre und nach Reparaturen |
|  | - Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nicht stationären Einrichtungen | monatlich auf Wirksamkeit |
|  | - Fehlerstrom-, Differenzstrom und Fehlerspannungs-Schutzschalter: | auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung: |
|  | - in stationären Anlagen | halbjährlich |
|  | - in nichtstationären Anlagen (nur Anlagen bei großen Baumaßnahmen) | arbeitstäglich |
|  | - Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | halbjährlich; in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen alle 2 Jahre und nach Reparatur |
| Entsorgung von Praxisabfällen | - Sammlung getrennt nach Abfallarten (Nachweispflicht für gefährliche Abfälle beachten) | Entsorgungsintervalle nach Bedarf |
|  | - Sonderabfälle | nach eigenem Ermessen bzw. laut Entsorgungsvertrag |
| Erste Hilfe | - Verbandskasten, Notfall- ausrüstung: - Prüfung auf Vollständigkeit - Funktionsfähigkeit - Verfallsdaten | halbjährlich |
|  | - Unfallmeldungen an BGW | bei gegebenem Anlass |
|  | - Dokumentation eines Arbeitsunfalls | bei gegebenem Anlass |
| Feuerlöscher | - regelmäßige Überprüfung/ Wartung | alle 2 Jahre |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Gasbehälter | - Überprüfung von Gasflaschen (z. B. Sauerstoff-Flaschen) | Frist am Behälterhals eingeprägt |
| Gefahrstoffe | - Gefahrstoffverzeichnis- Aktualisierung | mindestens 1 x jährlich |
| Indirekteinleitung | - siehe unter „Amalgamabscheider“ |  |
| Lasergeräte | - Bestellung eines Laserschutzbeauftragten (schriftlich) bei Laser der Klassen 3 R, 3 B und 4 | vor Inbetriebnahme (nicht erforderlich, wenn Betreiber BGW nachweist, dass er selbst Fachkunde besitzt und Betrieb überwacht) |
| Medizinproduktegesetz (MPG) | - bei Herstellung von Sonder- anfertigungen Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten | sofort nach Aufnahme der Tätigkeit |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) | - sicherheitstechnische Kontrollen: aktive nicht implantierbare Medizinprodukte (Anlage 1 MPBetreibV) | Frist nach Angabe des Herstellers (mindestens alle 2 Jahre) |
|  | - messtechnische Kontrollen: Medizinprodukte mit Mess-funktion (Anlage 2 MPBetreibV) | Frist nach Angabe des Herstellers (mindestens alle 2 Jahre) |
|  | - Meldung über Vorkommnisse direkt an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | bei gegebenem Anlass |
|  | - Meldung der Unverträglichkeit beim Einsatz von Arzneimitteln direkt an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | bei gegebenem Anlass |
| Messgeräte | - Blutdruck-Messgerät, Thermo-meter | siehe Eichplakette (i. d. R. alle 2 Jahre) |
| Praxislabor | - Desinfektions- und Reinigungseinrichtungen, bei denen Vorgang unabhängig vom Benutzer abläuft, sind auf Funktions-tüchtigkeit von Sachkundigem zu überprüfen | 1 x jährlich |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Röntgen |  |  |
|  | - Anzeige des Betriebes bei der der jeweiligen Bezirksstelle der Zahnärztlichen Stelle und dem Regierungspräsidium | spätestens 4 Wochen vor Inbetriebnahme |
|  | - Abnahmeprüfung/Sachverständigenprüfung | vor Inbetriebnahme |
|  | - Konstanzprüfung |  |
|  | - Überprüfung der Filmverarbeitung mit Aufnahme und Prüfkörper | arbeitswöchentlich |
|  | - Abbildungskette bei digitalen Röntgeneinrichtungen | monatlich |
|  | - Prüfung der Befundmonitore | arbeitstäglich |
|  | - Überprüfung der Röntgengeräte, die nicht mit der Überprüfung der Filmverarbeitung geprüft wurden (kommt nur bei mehreren Geräten in der Praxis in Betracht) - Befundmonitore: - Für die RK5 und RK6 muss bei digitalen Geräten der abgenommene Befundmonitor arbeitstäglich und halbjährlich einer visuellen Überprüfung unterzogen werden. - Für RK5 muss im Abstand von 5 Jahren eine messtechnische Überprüfung durchgeführt werden. - Für RK6 sowie bei DVT-Betrieb muss eine jährliche messtechnische Überprüfung durchgeführt werden. | alle 3 Monate (zu Beginn dreimalig jeden Monat, wenn alles i. O., dann Verlängerung auf alle 3 Monate nach Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums) |
|  | - Überprüfung von Unterlagen durch die zahnärztliche Stelle | 1 - 3 Jahre |
|  | - Überprüfung von Dunkelraum/ Tageslichtaufsatz | jährlich |
|  | - Beendigung des Betriebes | Anzeige beim Regierungspräsidium und der Zahnärztlichen Stelle |
|  | - Patientenschutz | vor jeder Aufnahme |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (ASR A1.3) | - Der Arbeitgeber hat durch regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls erforderliche Instandhaltungsarbeiten dafür zu sorgen, dass Einrichtungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wirksam sind. | Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach der Gefährdungsbeurteilung. |

|  | Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- | --- |
| Sterilisatoren |  |  |
|  | - Gas-Sterilisatoren: |  |
|  | - Befähigungsschein von zuständigem Regierungspräsidium erforderlich | vor Inbetriebnahme |
| Unfallversicherung (gesetzliche) bei der Berufsgenossenschaft | - Anzeige der Praxiseröffnung/ -übernahme | spätestens 1 Woche nach der Eröffnung |
|  | - Änderung der Praxisform | innerhalb von 2 Wochen |
|  | - Beendigung der Praxis | innerhalb von 2 Wochen |
| Vorsorgeuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) | - Erstuntersuchung | vor Beginn der Ausbildung |
|  | - Nachuntersuchung | ein Jahr nach Beginn der Ausbildung |

| Checkliste Beauftragtenwesen | 7. |
| --- | --- |

|  | Maßnahme/Tätigkeitsbereich | Rechtliche Vorgaben |
| --- | --- | --- |
| Datenschutz- beauftragte/r | Die Bestellung des Datenschutzbeauftragten erfolgt durch den Praxisinhaber/ die Praxisinhaberin. | Gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGV) Weitere Informationen: Homepage der LZK BW |
| Strahlenschutz- beauftragte/r | Die Bestellung des Strahlenschutzbeauftragten erfolgt durch den Strahlenschutzverantwortlichen. Strahlenschutzbeauftragte müssen grundsätzlich im Besitz der erforderlichen Fachkunde sein. | Gemäß Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) Weitere Informationen: Leitfaden "Zahnärztliches Röntgen" |
| Beauftragte/r für Medizinproduktesicherheit | Die MPBetreibV sieht vor, dass Gesundheitseinrichtungen (z. B. Zahnarztpraxen) mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten eine/n Beauftragte/n für Medizinproduktesicherheit bestimmen (Muster-Formular zur Bestimmung). | Gemäß Medizinprodukte-Betreiber- Verordnung (MPBetreibV) Weitere Informationen: FAQ des BfArM |
| Laserschutz- beauftragte/r | Die Bestellung zum Laserschutzbeauftragten (LSB) erfolgt vor der Inbetriebnahme eines Lasers der Klasse 3B, 3R und 4, durch z. B. angestellte Zahnärzte mit erfolgreich erworbener Laser-Fachkenntnis. | Gemäß OstrV und TROS Weitere Informationen: Leitfaden „Arbeitsschutz“ |
| Sicherheits- beauftragte/r | Der Arbeitgeber hat in Praxen mit mehr als 20 und bis zu 50 Beschäftigten gemäß der Betreuungsgruppe II die Ausbildung und anschließend die Bestellung von zwei Beschäftigten zur/zum Sicherheitsbeauftragten (SiBe) zu veranlassen. | Gemäß Unfallsverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 Weitere Informationen: Leitfaden „Arbeitsschutz“ |